排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：112201220138826474001U

单位名称：农安县合隆镇人民政府（污水处理厂）

报告时段：2020年

法定代表人（实际负责人）：林清远

技术负责人：于洪泳

固定电话：18943176980

移动电话：18943176980

排污单位名称（盖章）

报告日期：2020年12月22日

承诺书

长春市生态环境局：

农安县合隆镇人民政府（污水处理厂）承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

## 一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表

| 项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污单位基本情况 | （一）排污单位基本信息 | 单位名称 | 否 |  |
| 注册地址 | 否 |  |
| 邮政编码 | 否 |  |
| 生产经营场所地址 | 否 |  |
| 行业类别 | 否 |  |
| 生产经营场所中心经度 | 否 |  |
| 生产经营场所中心纬度 | 否 |  |
| 组织机构代码 | 否 |  |
| 统一社会信用代码 | 否 |  |
| 技术负责人 | 否 |  |
| 联系电话 | 否 |  |
| 所在地是否属于重点区域 | 否 |  |
| 主要污染物类别 | 否 |  |
| 主要污染物种类 | 否 |  |
| 大气污染物排放方式 | 否 |  |
| 废水污染物排放规律 | 否 |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 否 |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 否 |  |
| 设计生产能力 | 否 |  |
| （二）产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-恶臭气体处理 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA002-低硫燃料 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA003-低氮燃烧 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA004-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA005-恶臭气体处理 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| 环境管理要求 | 自行监测要求 | DW001 |  |  |
| 总磷（以P计） | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| pH值 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 流量 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 总氮（以N计） | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 水温 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 氨氮（NH3-N） | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 化学需氧量 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |

注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

## 二、企业基本信息

表2-1 排污单位基本信息 (热力生产和供应)

| 序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 储运和制备单元 |  |  |  |  |
| 热力生产单元 |  |  |  |  |
| 2 | 辅料 | 储运和制备单元 |  |  |  |  |
| 热力生产单元 |  |  |  |  |
| 3 | 能源消耗 | 储运和制备单元 | 生物质燃料 | 用量 |  | t |  |
| 硫分 |  | % |  |
| 灰分 |  | % |  |
| 挥发分 |  | % |  |
| 热值 |  | MJ/kg |  |
| 用电量 |  |  | KWh |  |
| 蒸汽消耗量 |  |  | MJ |  |
| 热力生产单元 | 生物质燃料 | 用量 | 60 | t |  |
| 硫分 |  | % |  |
| 灰分 | 0.8 | % |  |
| 挥发分 | 81.54 | % |  |
| 热值 | 18836 | 其它 | 千焦 |
| 用电量 |  | 18 | KWh |  |
| 蒸汽消耗量 |  |  | MJ |  |
| 4 | 主要产品 | 热力生产单元 |  |  |  |  |
| 5 | 运行时间和生产负荷 | 储运和制备单元 | 正常运行时间 |  | h |  |
| 非正常运行时间 |  | h |  |
| 停产时间 |  | h |  |
| 生产负荷 |  | % |  |
| 热力生产单元 | 正常运行时间 | 1440 | h |  |
| 非正常运行时间 |  | h |  |
| 停产时间 |  | h |  |
| 生产负荷 | 60 | % |  |
| 6 | 主要产品产量 | 热力生产单元 | 热水 |  | MW |  |
| 7 | 取排水 | 储运和制备单元 | 工业新鲜水 |  | t |  |
| 回用水 |  | t |  |
| 生活用水 |  | t |  |
| 废水排放量 |  | t |  |
| 热力生产单元 | 工业新鲜水 |  | t |  |
| 回用水 |  | t |  |
| 生活用水 | 23 | t |  |
| 废水排放量 | 0 | t |  |
| 8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 |  |  |  |
| 治理设施类型 | 布袋除尘 |  |  |
| 开工时间 | 2015年9月 |  |  |
| 建设投产时间 | 2015年11月 |  |  |
| 计划总投资 | 18 | 万元 |  |
| 报告周期内累计完成投资 | 20 | 万元 |  |

## 三、污染防治设施运行情况

### （一）污染治理设施正常运转信息

表3-1 污染防治设施正常情况汇总表

| 序号 | 污染源 | 污染防治设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 废气 | 恶臭气体处理 | TA001 | 运行时间 | 8230 | h |  |
| 运行费用 | 0.68 | 万元 |  |
| 去除效率 | 85 | % |  |
| 固废产生量 | 0 | t |  |
| 药剂用量 | 0 | t |  |
| 袋式除尘器 | TA004 | 除尘设施运行时间 | 1440 | h |  |
| 平均除尘效率 | 90 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | 0 | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 2 | 次 |  |
| 运行费用 | 0.56 | 万元 |  |

### （二）污染治理设施异常运转信息

表3-2 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （三）结论

冬季采暖用生物质锅炉，采用布袋除尘方式。污泥脱水间恶臭气体处理采用离子除臭设备。

## 四、自行监测情况

### （一）正常时段排放信息

表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 烟气黑度 | 手工 | 1 | 1 |  |  | / |  |  |  |
| 颗粒物 | 手工 | 30 | 1 |  |  | 17.6 |  |  |  |
| 氮氧化物 | 手工 | 200 | 1 |  |  | 131 |  |  |  |
| 二氧化硫 | 手工 | 200 | 1 |  |  | 33 |  |  |  |
| DA002 | 氨（氨气） | 手工 | / | 1 |  |  | 0.934 |  |  |  |
| 硫化氢 | 手工 | / | 1 |  |  | / |  |  |  |
| 臭气浓度 | 手工 | / | 1 |  |  | 73 |  |  |  |

表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 烟气黑度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA002 | 氨（氨气） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界 | 氨（氨气） | 1.5 | 厂界东侧 | 20200820 | 0.188 | 否 |
| 1.5 | 厂界南侧 | 20200820 | 0.179 | 否 |
| 1.5 | 厂界西侧 | 20200820 | 0.153 | 否 |
| 1.5 | 厂界北侧 | 20200820 | 0.159 | 否 |
| 硫化氢 | 0.06 | 厂界东侧 | 20200820 | 0.0 | 否 |
| 0.06 | 厂界南侧 | 20200820 | 0.0 | 否 |
| 0.06 | 厂界西侧 | 20200820 | 0.0 | 否 |
| 0.06 | 厂界北侧 | 20200820 | 0.0 | 否 |
| 臭气浓度 | 20 | 厂界东侧 | 20200820 | 9.0 | 否 |
| 20 | 厂界南侧 | 20200820 | 9.0 | 否 |
| 20 | 厂界西侧 | 20200820 | 9.0 | 否 |
| 20 | 厂界北侧 | 20200820 | 9.0 | 否 |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 有效监测数据（日均值）数量 | 浓度监测结果（日均浓度,mg/L） | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DW001 | 总铅 | 手工 | 0.1 | 2.0 | 0.001 | 0.0025 | 0.00175 |  |  |  |
| 流量 | 自动 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 总氮（以N计） | 自动 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六价铬 | 手工 | 0.05 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 色度 | 手工 | 30 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 动植物油 | 手工 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.87 | 0.435 |  |  |  |
| 烷基汞 | 手工 | / | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 总汞 | 手工 | 0.001 | 2.0 | 0.0 | 2.0E-4 | 1.0E-4 |  |  |  |
| 悬浮物 | 手工 | 10 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 6.5 |  |  |  |
| 总铬 | 手工 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 水温 | 自动 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 总镉 | 手工 | 0.01 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 自动 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮（NH3-N） | 自动 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总磷（以P计） | 自动 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石油类 | 手工 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.46 | 0.153 |  |  |  |
| 总砷 | 手工 | 0.1 | 2.0 | 9.0E-4 | 0.0047 | 0.0028 |  |  |  |
| 粪大肠菌群 | 手工 | 1000 | 2.0 | 810.0 | 940.0 | 875.0 |  |  |  |
| 五日生化需氧量 | 手工 | 10 | 2.0 | 4.3 | 7.9 | 6.1 |  |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | 手工 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0.06 | 0.02 |  |  |  |
| pH值 | 自动 | 6-9 |  |  |  |  |  |  |  |

### (二)非正常时段排放信息

表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

| 起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

| 起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

| 记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

### （三）小结

自行监测委托有资质的第三方检测机构定期进行检测

## 五、台账管理信息

### (一)信息公开情况报表

表5-1 信息公开情况报表

| 序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ①无组织废气排放控制记录措施执行情况； ②废水处理设施记录每日进水水量、出水水量、药剂名称及使用量、投放频次、电耗、污泥产生量等； ③污染治理设施运维记录，包括设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次。 | 是 |  |
| 2 | 正常工况记录：①各主要处理设施的运行状况、负荷，重点记录辅料（药剂）用量、运行时间等；②现场巡检记录 | 是 |  |
| 3 | a）无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容。 b）特殊时段环境管理信息，具体管理要求及其执行情况。 c）固体废物收集处置信息：具体管理要求及其执行情况。 其他信息：法律法规、标准规范确定的气体信息，排污单位记录环境管理信息。 | 是 |  |
| 4 | 全厂运行情况，包括1、生产时间（正常工况和处理设施开停工检全厂运行情况，包括①生产时间（正常工况和处理设施开停工检维修等非正常工况）；②辅料（药剂）使用量；③污水处理量，且单独记录厂内产生废水（含雨水）处理量。 | 是 |  |
| 5 | ①手工监测记录信息：包括手工监测日期、采样及测定方法、监测结果等； ②自动监测运维记录：包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校检记录定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录巡检日期等。 | 是 |  |
| 6 | a）正常工况 1）运行状态：开始时间、结束时间。2）燃料使用情况：燃料名称、用量。3）生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。4）主要产品及产量：产品名称、产量。5）燃料信息：名称、采购时间、采购量、燃料分析数据等。 b）非正常工况 起止时间、产品产量、燃料消耗量、事件起因、应对措施、是否报告等。 | 是 |  |
| 7 | 非正常工况记录： ①处理设施故障时，应记录故障时间、处理措施、污染物排放情况等；②处理设施开停工、检维修时，应记录起始时间、情形描述、应对措施及污染物排放浓度等。③来水水量过大时，应记录起始时间、情形描述、应对措施（如提高进水负荷）及污染物排放浓度等。 | 是 |  |

### (二)小结

## 六、实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表6-1 废气排放量

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 全厂合计 | VOCs | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| NOx | / | 0 | 0 | 0 | 0.0776 | 0.0776 |  |
| SO2 | / | 0 | 0 | 0 | 0.0196 | 0.0196 |  |
| 颗粒物 | / | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0.0105 |  |

表6-2 废水排放量

| 排放口类型 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 全厂直接排放合计 | 氨氮（NH3-N） | 27.375 | 1.263 | 1.164 | 1.069 | 1.461 | 4.957 |  |
| 总铅 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| pH值 | / | / | / | / | / | / |  |
| 总砷 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 五日生化需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 动植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 石油类 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 化学需氧量 | 273.75 | 24.63 | 30.19 | 26.52 | 29.75 | 111.09 |  |
| 色度 | / | / | / | / | / | / |  |
| 水温 | / | / | / | / | / | / |  |
| 总磷（以P计） | 2.7375 | 0.127 | 0.182 | 0.276 | 0.209 | 0.794 |  |
| 阴离子表面活性剂 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 六价铬 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 烷基汞 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 粪大肠菌群 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 悬浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 流量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总汞 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总氮（以N计） | 82.125 | 5.87 | 9.37 | 10.47 | 11.88 | 37.59 |  |
| 总镉 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总铬 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6-4 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）特殊时段废气污染物排放信息

表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预警期间等特殊时段

| 日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全场总计 | / | 颗粒物 | / |  |  | 如排污许可证未许可特殊时段排放量, 可不填 |
|  | / | VOCs | / |  |  |
|  | / | NOx | / |  |  |
|  | / | SO2 | / |  |  |

冬防等特殊时段

| 月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （四）结论

## 七、其他需要说明的情况