## 表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表
表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 |  |  |  | 排气筒高度(m) | 排口温度(C) | 压力(KPa) | 排放时间(h) | 耗电量(kWh) | 副产物 |  | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 烟气量(m3/h) | 污染因子 | 治理效率(%) | 数据来源 | [5 empty] | 名称 | 产生量 | 名称 | 添加时间 | 添加量(t)
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月31日8：00 | 2021年5月1日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月1日8：00 | 2021年5月2日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月2日8：00 | 2021年5月4日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月4日8：00 | 2021年5月4日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月4日8：00 | 2021年5月5日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月5日8：00 | 2021年5月6日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月6日8：00 | 2021年5月7日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月7日8：00 | 2021年5月8日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月8日8：00 | 2021年5月9日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月9日8：00 | 2021年5月10日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月10日8：00 | 2021年5月11日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月11日8：00 | 2021年5月12日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月12日8：00 | 2021年5月13日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月13日8：00 | 2021年5月14日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月14日8：00 | 2021年5月15日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月15日8：00 | 2021年5月16日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月16日8：00 | 2021年5月17日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月17日8：00 | 2021年5月18日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月18日8：00 | 2021年5月19日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月19日8：00 | 2021年5月20日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月20日8：00 | 2021年5月21日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月21日8：00 | 2021年5月22日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月22日8：00 | 2021年5月23日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月23日8：00 | 2021年5月24日8:00 | 是 | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月24日8：00 | 2021年5月25日8:00 |  | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月25日8：00 | 2021年5月26日8:00 |  | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月26日8：00 | 2021年5月27日8:00 |  | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月27日8：00 | 2021年5月28日8:00 |  | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月28日8：00 | 2021年5月29日8:00 |  | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月29日8：00 | 2021年5月30日8:00 |  | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
污泥脱水间离子除臭装置 | TA001 |  | 通风量 | 6000m³/h |  | 2021年5月30日8：00 | 2021年5月31日8:00 |  | 6000 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 90 | 第三方检测 | 30 | 10 | 98.37 | 4508 | 5.2
[17 empty] | 记录时间： |  | 记录人： |  | 审核人：
注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

## 表8 防治设置异常情况信息表
表8 防治设施异常情况信息表
防治设施名称 | 编号 | 异常情况起始时刻 | 异常情况终止时刻 | 污染物排放情况 |  |  | 事件原因 | 是否报告 | 应对措施
|  |  |  | 污染物种类 | 排放浓度 | 排放去向
|  |  |  | 记录时间： |  | 记录人： |  | 审核人：