## 表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表
表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 |  |  |  | 排气筒高度(m) | 排口温度(C) | 压力(KPa) | 排放时间(h) | 耗电量(kWh) | 副产物 |  | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 烟气量(m3/h) | 污染因子 | 治理效率(%) | 数据来源 | [5 empty] | 名称 | 产生量（kg） | 名称 | 添加时间 | 添加量(t)
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年01月31日 8:00:00 | 2021年02月01日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月01日 8:00:00 | 2021年02月02日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月02日 8:00:00 | 2021年02月03日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月03日 8:00:00 | 2021年02月04日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月04日 8:00:00 | 2021年02月05日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月05日 8:00:00 | 2021年02月06日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月06日 8:00:00 | 2021年02月07日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月07日 8:00:00 | 2021年02月08日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月08日 8:00:00 | 2021年02月09日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月09日 8:00:00 | 2021年02月10日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月10日 8:00:00 | 2021年02月11日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月11日 8:00:00 | 2021年02月12日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月12日 8:00:00 | 2021年02月13日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月13日 8:00:00 | 2021年02月14日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月14日 8:00:00 | 2021年02月15日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月15日 8:00:00 | 2021年02月16日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月16日 8:00:00 | 2021年02月17日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月17日 8:00:00 | 2021年02月18日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月18日 8:00:00 | 2021年02月19日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月19日 8:00:00 | 2021年02月20日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月20日 8:00:00 | 2021年02月21日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月21日 8:00:00 | 2021年02月22日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月22日 8:00:00 | 2021年02月23日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月23日 8:00:00 | 2021年02月24日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月24日 8:00:00 | 2021年02月25日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月25日 8:00:00 | 2021年02月26日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月26日 8:00:00 | 2021年02月27日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月27日 8:00:00 | 2021年02月28日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
生物质锅炉袋式除尘 | TA002 |  | 流量 | 1680 | m³/h | 2021年02月28日 8:00:00 | 2021年03月01日 8:00:00 | 是 | 1585 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 92 | 第三方检测 | 30 | -10.5 | 98.6 | 1368 | 52.8 | 灰粉 | 0.53
[17 empty] | 记录时间： |  | 记录人： |  | 审核人：
注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

## 表8 防治设置异常情况信息表
表8 防治设施异常情况信息表
防治设施名称 | 编号 | 异常情况起始时刻 | 异常情况终止时刻 | 污染物排放情况 |  |  | 事件原因 | 是否报告 | 应对措施
|  |  |  | 污染物种类 | 排放浓度 | 排放去向
|  |  |  | 记录时间： |  | 记录人： |  | 审核人：