排污许可证执行报告

（季报）

排污许可证编号：112201220138826474001U

单位名称：农安县合隆镇人民政府（污水处理厂）

报告时段：2021年第04季

法定代表人（实际负责人）：林清远

技术负责人：于洪泳

固定电话：18943176980

移动电话：18943176980

排污单位名称（盖章）

报告日期：2022年01月13日

承诺书

长春市生态环境局：

农安县合隆镇人民政府（污水处理厂）承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

## 企业基本信息

### (一)排污单位基本信息

表1-1 排污单位基本信息 (热力生产和供应)

| 序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 储运和制备单元 |  |  |  |  |
| 热力生产单元 |  |  |  |  |
| 2 | 辅料 | 储运和制备单元 |  |  |  |  |
| 热力生产单元 |  |  |  |  |
| 3 | 能源消耗 | 储运和制备单元 | 生物质燃料 | 灰分 |  | % |  |
| 挥发分 |  | % |  |
| 热值 |  | MJ/kg |  |
| 用量 |  | t |  |
| 硫分 |  | % |  |
| 用电量 |  |  | KWh |  |
| 蒸汽消耗量 |  |  | MJ |  |
| 热力生产单元 | 用电量 |  |  | KWh |  |
| 蒸汽消耗量 |  |  | MJ |  |
| 生物质燃料 | 用量 | 60 | t |  |
| 硫分 |  | % |  |
| 灰分 | 0.8 | % |  |
| 挥发分 | 81.54 | % |  |
| 热值 | 18836 | 其它 | 千焦 |
| 4 | 主要产品 | 热力生产单元 |  |  |  |  |
| 5 | 运行时间和生产负荷 | 储运和制备单元 | 正常运行时间 |  | h |  |
| 非正常运行时间 |  | h |  |
| 停产时间 |  | h |  |
| 生产负荷 |  | % |  |
| 热力生产单元 | 正常运行时间 | 1440 | h |  |
| 非正常运行时间 |  | h |  |
| 停产时间 |  | h |  |
| 生产负荷 | 60 | % |  |
| 6 | 主要产品产量 | 热力生产单元 | 热水 |  | MW |  |
| 7 | 取排水 | 储运和制备单元 | 工业新鲜水 |  | t |  |
| 回用水 |  | t |  |
| 生活用水 |  | t |  |
| 废水排放量 |  | t |  |
| 热力生产单元 | 工业新鲜水 |  | t |  |
| 回用水 |  | t |  |
| 生活用水 | 23 | t |  |
| 废水排放量 | 0 | t |  |
| 8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 |  |  |  |
| 治理设施类型 |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |
| 建设投产时间 |  |  |  |
| 计划总投资 |  | 万元 |  |
| 报告周期内累计完成投资 |  | 万元 |  |

### (二)燃料分析表

表1-1 燃料分析表

| 序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表2-1 废气排放量

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | 季度合计 |
| 其他合计 | 氮氧化物 | 0.311 | 0.396 | 0.173 | 0.88 |  |  |
| 烟气黑度 |  |  |  | 0 |  |  |
| 颗粒物 | 0.015 | 0.025 | 0.013 | 0.053 |  |  |
| 二氧化硫 | 0.061 | 0.092 | 0.01 | 0.163 |  |  |
| 臭气浓度 |  |  |  | 0 |  |  |
| 硫化氢 |  |  |  | 0 |  |  |
| 甲烷 |  |  |  | 0 |  |  |
| 氨（氨气） |  |  |  | 0 |  |  |
| 全厂合计 | 颗粒物 | 0.015 | 0.025 | 0.013 | 0.053 |  |
| VOCs |  |  |  | 0 |  |
| SO2 | 0.061 | 0.092 | 0.01 | 0.163 |  |
| NOx | 0.311 | 0.396 | 0.173 | 0.88 |  |

表2-2 废水排放量

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | 季度合计 |
| 主要排放口 | 直接排放 | DW001 | 污水处理厂总排口 | pH值 |  |  |  | / |  |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总镉 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总磷（以P计） | 0.102 | 0.068 | 0.069 | 0.239 |  |
| 总氮（以N计） | 5.88 | 7.48 | 6.48 | 19.84 |  |
| 色度 |  |  |  | / |  |
| 流量 | 859774 | 871145 | 874794 | 2605713 |  |
| 粪大肠菌群 |  |  |  | 0 |  |
| 化学需氧量 | 14.18 | 12.39 | 17.10 | 43.67 |  |
| 总砷 |  |  |  | 0 |  |
| 水温 |  |  |  | / |  |
| 悬浮物 |  |  |  | 0 |  |
| 总铅 |  |  |  | 0 |  |
| 氨氮（NH3-N） | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.2 |  |
| 总铬 |  |  |  | 0 |  |
| 五日生化需氧量 |  |  |  | 0 |  |
| 动植物油 |  |  |  | 0 |  |
| 总汞 |  |  |  | 0 |  |
| 烷基汞 |  |  |  | 0 |  |
| 石油类 |  |  |  | 0 |  |
| 阴离子表面活性剂 |  |  |  | 0 |  |
| 全厂直接排放合计 | 氨氮（NH3-N） | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.2 |  |
| 总铅 |  |  |  | 0 |  |
| pH值 |  |  |  | / |  |
| 总砷 | 0 |  |  | 0 |  |
| 五日生化需氧量 |  |  |  | 0 |  |
| 动植物油 |  |  |  | 0 |  |
| 石油类 |  |  |  | 0 |  |
| 化学需氧量 | 14.18 | 12.39 | 17.1 | 43.67 |  |
| 总磷（以P计） | 0.102 | 0.068 | 0.069 | 0.239 |  |
| 色度 |  |  |  | / |  |
| 水温 |  |  |  | / |  |
| 阴离子表面活性剂 |  |  |  | 0 |  |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 烷基汞 |  |  |  | 0 |  |
| 粪大肠菌群 | 0 |  |  | 0 |  |
| 悬浮物 | 0 |  |  | 0 |  |
| 流量 | 859774 | 871145 | 874794 | 2605713 |  |
| 总汞 |  |  |  | 0 |  |
| 总氮（以N计） | 5.88 | 7.48 | 6.48 | 19.84 |  |
| 总镉 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总铬 |  |  |  | 0 |  |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3-2 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）污染治理设施异常运转信息

表4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （四）结论

填写数据严格按照日常运行记录及第三方检测机构的数据进行填报