| 检测方法及仪器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测仪器 |
| 色度 （稀释倍数） |  | 水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 | -- |
| 悬浮物 |  | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 |
| 五日生化需氧量 |  | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | -- |
| 石油类 |  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 红外分光测油仪 |
| 动植物油 |  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 红外分光测油仪 |
| 阴离子表面活性剂 |  | 水质 阴离子表面活性剂测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987 | 紫外可见分光光度计 |
| 粪大肠菌群 |  | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ/T 347.2-2018 | -- |
| 总汞 |  | 水质 汞 砷 硒 铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 |
| 烷基汞 | 甲基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993 | 气相色谱仪 |
|  | 乙基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993 | 气相色谱仪 |
| 总镉 |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计 |
| 总铬 |  | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 757-2015 | 原子吸收分光光度计 |
| 六价铬 |  | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光 光度法GB 7467-1987 | 紫外可见分光光度计 |
| 总砷 |  | 水质 汞 砷 硒 铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 |
| 总铅 |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计 |
| 化学需氧量 |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | -- |
| 总氮(以N计) |  | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计 |