## 1月
2025年1月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 |  |  | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 30472 | 12930 | 19.48 | 578.3 | 24.19 | 40.14 | 0.596 | 6.28 | 0.142 | 45.55 | 6.78 | 7.36 | 7.05 | 314 | 4 |  | 1269.6667
2 | 30464 | 13010 | 18.78 | 643.5 | 25.93 | 40.98 | 0.334 | 6.53 | 0.134 | 46.16 | 7.56 | 7.42 | 7.06 | 341 | 4 |  | 1269.3333
3 | 30241 | 13760 | 18.12 | 562.3 | 25.58 | 42.51 | 0.469 | 5.33 | 0.107 | 47.19 | 6.15 | 7.42 | 7.03 | 341 | 6 |  | 1260.0417
4 | 30424 | 13310 | 18.38 | 556.7 | 25.74 | 40.52 | 0.46 | 5.75 | 0.158 | 44.56 | 8.05 | 7.33 | 7.07 | 306 | 5 |  | 1267.6667
5 | 30241 | 12820 | 18.74 | 578.4 | 25.63 | 42.29 | 0.503 | 6.12 | 0.132 | 53.6 | 8.64 | 7.39 | 7.04 | 344 | 4 |  | 1260.0417
6 | 30397 | 12970 | 18.46 | 530.8 | 22.78 | 39.33 | 0.419 | 5.42 | 0.149 | 48.31 | 7.98 | 7.39 | 6.94 | 294 | 5 |  | 1266.5417
7 | 30379 | 13080 | 18.52 | 550.3 | 24.18 | 39.97 | 0.518 | 5.67 | 0.135 | 45.89 | 8.42 | 7.36 | 6.94 | 309 | 4 |  | 1265.7917
8 | 30210 | 12860 | 19.1 | 513 | 23.38 | 40.16 | 0.515 | 6.19 | 0.113 | 42.56 | 8.66 | 7.33 | 7.04 | 321 | 4 |  | 1258.75
9 | 30244 | 13590 | 17.96 | 516 | 22.78 | 40.72 | 0.46 | 5.8 | 0.123 | 55.11 | 8.79 | 7.39 | 6.95 | 407 | 5 |  | 1260.1667
10 | 30241 | 13020 | 37.94 | 525.7 | 24.48 | 42.05 | 0.518 | 5.45 | 0.198 | 46.84 | 7.29 | 7.44 | 7.03 | 307 | 4 |  | 1260.0417
11 | 30240 | 12950 | 18.58 | 508.3 | 24.13 | 39.48 | 0.483 | 6.15 | 0.149 | 43.21 | 11.65 | 7.46 | 7.08 | 294 | 4 |  | 1260
12 | 30279 | 13230 | 18.78 | 744.6 | 21.47 | 41.28 | 0.623 | 6.38 | 0.148 | 58.8 | 6.57 | 7.41 | 7.08 | 379 | 4 |  | 1261.625
13 | 30270 | 13140 | 18.82 | 558 | 24.73 | 39.1 | 0.508 | 5.15 | 0.127 | 52.43 | 6.29 | 7.33 | 6.94 | 342 | 5 |  | 1261.25
14 | 30240 | 13530 | 18.46 | 586.3 | 22.36 | 37.95 | 0.547 | 5.18 | 0.155 | 45.28 | 8.08 | 7.37 | 6.96 | 274 | 4 |  | 1260
15 | 30220 | 13500 | 18.52 | 607.2 | 24.13 | 38.52 | 0.596 | 5.54 | 0.153 | 43.96 | 8.7 | 7.44 | 7.06 | 344 | 4 |  | 1259.1667
16 | 30248 | 13350 | 18.76 | 561.3 | 23.58 | 39.8 | 0.619 | 6.34 | 0.158 | 41.8 | 8.35 | 7.44 | 6.93 | 344 | 5 |  | 1260.3333
17 | 30244 | 13280 | 18 | 546.7 | 23.31 | 38.42 | 0.518 | 5.42 | 0.17 | 45.43 | 9.35 | 7.42 | 7.08 | 321 | 4 |  | 1260.1667
18 | 30199 | 13310 | 18.46 | 598.4 | 26.63 | 42.34 | 0.532 | 7.13 | 0.142 | 49.74 | 9.29 | 7.38 | 6.94 | 374 | 5 |  | 1258.2917
19 | 30341 | 13400 | 18.78 | 655.3 | 24.37 | 35.58 | 0.408 | 6.04 | 0.151 | 44.27 | 8.48 | 7.36 | 7.08 | 471 | 4 |  | 1264.2083
20 | 30198 | 13310 | 18.64 | 541.6 | 26.08 | 37.64 | 0.513 | 5.73 | 0.146 | 47.49 | 8.92 | 7.37 | 6.92 | 357 | 5 |  | 1258.25
21 | 30197 | 13360 | 18.48 | 555.3 | 22.78 | 37.19 | 0.441 | 5.71 | 0.146 | 49.08 | 8.26 | 7.37 | 6.94 | 326 | 4 |  | 1258.2083
22 | 28897 | 13820 | 18.7 | 569.4 | 23.38 | 39.55 | 0.499 | 5.43 | 0.136 | 45.35 | 8.96 | 7.45 | 7.07 | 349 | 5 |  | 1204.0417
23 | 28383 | 13350 | 18.18 | 623.2 | 21.47 | 41.52 | 0.542 | 6.02 | 0.145 | 46.78 | 8.55 | 7.39 | 7.03 | 344 | 4 |  | 1182.625
24 | 28370 | 13250 | 18.3 | 548.7 | 27.73 | 43.74 | 0.419 | 6.24 | 0.129 | 44.87 | 8.68 | 7.36 | 6.94 | 391 | 6 |  | 1182.0833
25 | 28021 | 13480 | 18.48 | 673.8 | 22.78 | 43.49 | 0.441 | 6.7 | 0.193 | 48.36 | 9.35 | 7.46 | 7.08 | 360 | 5 |  | 1167.5417
26 | 27362 | 13370 | 18.7 | 636.4 | 25.53 | 42.51 | 0.553 | 3.96 | 0.165 | 44.49 | 10.33 | 7.48 | 7.09 | 374 | 6 |  | 1140.0833
27 | 27352 | 13350 | 36.02 | 618.4 | 25.36 | 41.9 | 0.659 | 6.82 | 0.112 | 45.43 | 9.63 | 7.42 | 7.06 | 424 | 5 |  | 1139.6667
28 | 25597 | 13320 |  | 553.8 | 25.71 | 41.36 | 0.455 | 5.38 | 0.146 | 44.37 | 9.59 | 7.36 | 6.94 | 367 | 5 |  | 1066.5417
29 | 25342 | 13490 | 18.64 | 559 | 22.78 | 43.36 | 0.548 | 6.09 | 0.133 | 48.78 | 9.21 | 7.34 | 6.93 | 320 | 5 |  | 1055.9167
30 | 20804 | 13320 | 20.36 | 646.3 | 24.48 | 53.15 | 0.528 | 6.7 | 0.166 | 68.63 | 8.19 | 7.42 | 7.05 | 398 | 4 |  | 866.8333
31 | 20235 | 13390 | 19.32 | 786.4 | 26.63 | 49.32 | 0.543 | 6.02 | 0.133 | 54.4 | 10.48 | 7.39 | 7.04 | 463 | 5 |  | 843.125
合计 | 896352 | 411850 | 596.46 | 588.1742 | 24.3255 | 41.1571 | 0.50861 | 5.8926 | 0.14497 | 48.0232 | 8.5558 | 7.3952 | 7.0126 | 351.6129 | 4.6129 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 2月
2025年2月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 25460 | 9960 | 38.12 | 803.8 | 25.31 | 50.08 | 0.509 | 5.79 | 0.121 | 56.61 | 11.6 | 7.49 | 7.08 | 443 | 5
2 | 24332 | 13400 | 19.08 | 933.7 | 26.08 | 52.66 | 0.474 | 6.29 | 0.239 | 58.02 | 11.11 | 7.36 | 6.96 | 496 | 6
3 | 24984 | 13430 | 19.4 | 661.4 | 26.63 | 48.34 | 0.458 | 5.15 | 0.085 | 52.49 | 8.69 | 7.42 | 7.03 | 474 | 6
4 | 25098 | 14270 | 18.74 | 558.3 | 25.46 | 41.24 | 0.508 | 5.05 | 0.083 | 45.07 | 8.6 | 7.39 | 6.94 | 422 | 5
5 | 25894 | 12810 | 17.8 | 473.8 | 24.37 | 40.09 | 0.458 | 5.31 | 0.079 | 45.9 | 8.12 | 7.44 | 7.06 | 391 | 4
6 | 30279 | 13050 | 18.62 | 509.3 | 25.48 | 41.36 | 0.503 | 4.87 | 0.074 | 44.36 | 8.36 | 7.42 | 7.04 | 378 | 4
7 | 30342 | 13150 | 19.52 | 478.2 | 22.71 | 42.07 | 0.686 | 5.66 | 0.14 | 51.32 | 7.29 | 7.36 | 6.93 | 362 | 6
8 | 30201 | 13090 | 18.68 | 471.6 | 25.93 | 40.32 | 0.757 | 5.35 | 0.174 | 45.93 | 6.84 | 7.46 | 7.08 | 360 | 5
9 | 30204 | 13300 | 18.56 | 556.3 | 26.64 | 42.03 | 0.584 | 5.89 | 0.149 | 48.42 | 8.66 | 7.36 | 6.96 | 406 | 4
10 | 30200 | 13030 | 19.78 | 653.7 | 26.94 | 33.47 | 0.688 | 5.9 | 0.12 | 45.56 | 8.45 | 7.36 | 6.95 | 426 | 6
11 | 30199 | 12920 | 19.66 | 511.4 | 26.71 | 35.91 | 0.735 | 6 | 0.139 | 45.61 | 7.79 | 7.36 | 7.05 | 354 | 6
12 | 30203 | 12910 | 19.24 | 528.6 | 27.73 | 43.25 | 0.515 | 4.8 | 0.128 | 49.06 | 8.06 | 7.46 | 7.08 | 449 | 6
13 | 30197 | 13500 |  | 603.8 | 26.63 | 42.24 | 0.543 | 3.38 | 0.142 | 51.08 | 7.24 | 7.39 | 7.04 | 499 | 5
14 | 30104 | 13130 | 19.26 | 526.3 | 27.18 | 38.61 | 0.658 | 3.99 | 0.146 | 47.9 | 7.38 | 7.41 | 6.96 | 479 | 6
15 | 30197 | 13560 | 19.16 | 562.3 | 24.48 | 40.57 | 0.691 | 5.82 | 0.137 | 47.41 | 6.95 | 7.42 | 6.94 | 351 | 6
16 | 30204 | 13510 | 19.24 | 618.4 | 25.74 | 43.89 | 0.619 | 6.57 | 0.203 | 55.21 | 6.76 | 7.44 | 7.06 | 483 | 6
17 | 30201 | 14190 | 19.14 | 548.1 | 24.43 | 41.67 | 0.562 | 5.93 | 0.205 | 47.44 | 8.8 | 7.36 | 7.04 | 415 | 5
18 | 30198 | 14090 |  | 548.1 | 24.43 | 41.67 | 0.562 | 5.93 | 0.205 | 47.44 | 8.8 | 7.36 | 7.04 | 415 | 5
19 | 30197 | 14150 | 20.28 | 512 | 27.71 | 45.36 | 0.498 | 6.19 | 0.134 | 50.46 | 7.98 | 7.43 | 7.06 | 491 | 5
20 | 30258 | 13570 | 19.28 | 697.8 | 25.68 | 45.8 | 0.532 | 7.27 | 0.205 | 53.69 | 7.53 | 7.46 | 6.93 | 403 | 5
21 | 30230 | 13510 | 18.82 | 628.3 | 27.86 | 43.83 | 0.62 | 6.29 | 0.202 | 49.35 | 8.84 | 7.36 | 6.96 | 423 | 4
22 | 30158 | 13400 | 19.58 | 736.2 | 26.68 | 40.99 | 0.426 | 7.07 | 0.153 | 51.08 | 9.36 | 7.38 | 7.04 | 420 | 5
23 | 30195 | 13160 | 19.46 | 716.4 | 26.73 | 41.61 | 0.424 | 6.7 | 0.158 | 53.64 | 8.46 | 7.37 | 6.96 | 432 | 4
24 | 30195 | 13050 | 19.88 | 594.8 | 28.83 | 39.81 | 0.625 | 5.39 | 0.182 | 47.35 | 8.46 | 7.36 | 6.95 | 462 | 6
25 | 30201 | 13580 | 19.46 | 495.6 | 28.73 | 37.71 | 0.455 | 5.11 | 0.198 | 40.61 | 8.16 | 7.39 | 7.08 | 386 | 4
26 | 30201 | 13530 | 20.06 | 551.3 | 26.78 | 38.83 | 0.401 | 6.22 | 0.187 | 48.37 | 7.36 | 7.33 | 6.94 | 375 | 5
27 | 30208 | 12770 | 19.66 | 521.4 | 29.91 | 38.99 | 0.434 | 5.37 | 0.195 | 44.05 | 8.95 | 7.43 | 7.05 | 345 | 4
28 | 30190 | 13270 |  | 580 | 28.18 | 37.23 | 0.508 | 5.87 | 0.189 | 46.11 | 8.32 | 7.44 | 7.03 | 423 | 5
合计 | 820530 | 371290 | 500.48 | 592.175 | 26.4275 | 41.7725 | 0.55118 | 5.6843 | 0.15614 | 48.9121 | 8.3186 | 7.4004 | 7.0086 | 420.1071 | 5.1071 |  | 6.0995 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 3月
2025年3月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 30201 | 13030 | 19.5 | 713.4 | 29.86 | 41.73 | 0.414 | 6.96 | 0.153 | 51.5 | 8.21 | 7.39 | 6.96 | 436 | 4
2 | 30199 | 13990 | 18.74 | 855.3 | 29.76 | 44.5 | 0.426 | 8.24 | 0.181 | 61.67 | 7.84 | 7.42 | 7.03 | 462 | 5
3 | 30099 | 13610 | 19.22 | 548.6 | 30.64 | 42.89 | 0.718 | 5.61 | 0.247 | 50.44 | 8.61 | 7.44 | 6.97 | 472 | 5
4 | 30100 | 13570 | 19.06 | 692.8 | 30.49 | 40.86 | 0.586 | 5.94 | 0.184 | 52.7 | 7.39 | 7.46 | 7.08 | 498 | 4
5 | 30058 | 15000 | 19.16 | 818.6 | 28.83 | 45.36 | 0.681 | 7.32 | 0.135 | 55.53 | 7.86 | 7.42 | 7.08 | 490 | 6
6 | 30104 | 14570 | 33.64 | 844.8 | 30.36 | 49 | 0.781 | 6.67 | 0.18 | 50.41 | 8.54 | 7.44 | 7.03 | 491 | 6
7 | 27980 | 15760 | 15.84 | 789.4 | 31.62 | 43.18 | 0.457 | 6.16 | 0.132 | 53.02 | 9.65 | 7.44 | 7.03 | 469 | 5
8 | 30104 | 15890 | 15.62 | 755.8 | 31.27 | 43.95 | 0.472 | 6.12 | 0.234 | 55.74 | 8.96 | 7.39 | 6.96 | 494 | 6
9 | 30103 | 14580 | 16.34 | 591.3 | 30.66 | 38.52 | 0.551 | 5.77 | 0.238 | 50.74 | 8.81 | 7.41 | 6.96 | 473 | 6
10 | 30097 | 14900 |  | 586.4 | 30.28 | 36.41 | 0.566 | 3.77 | 0.237 | 42.44 | 8.81 | 7.36 | 7.03 | 422 | 5
11 | 30142 | 11740 | 18.72 | 788.6 | 35.46 | 46.39 | 0.669 | 7.67 | 0.206 | 56.83 | 9.2 | 7.47 | 7.08 | 475 | 5
12 | 30149 | 13190 | 18.14 | 442.5 | 32.64 | 45.69 | 0.674 | 5.12 | 0.161 | 46.76 | 10.69 | 7.44 | 7.06 | 496 | 5
13 | 30127 | 13240 | 18.12 | 828.6 | 35.26 | 51.27 | 0.615 | 8.3 | 0.144 | 57.61 | 9.77 | 7.44 | 6.95 | 488 | 6
14 | 30140 | 13770 | 18.36 | 780 | 35.71 | 45.11 | 0.605 | 8.83 | 0.199 | 62.65 | 6.19 | 7.38 | 6.94 | 511 | 6
15 | 30107 | 14810 | 18.76 | 445.7 | 33.78 | 41.45 | 0.635 | 5.84 | 0.132 | 46.66 | 6.15 | 7.38 | 6.92 | 426 | 5
16 | 30100 | 13930 | 18.5 | 551.4 | 29.46 | 42.74 | 0.485 | 5.81 | 0.129 | 44.94 | 6.93 | 7.42 | 7.03 | 471 | 6
17 | 30107 | 15010 | 17.62 | 647.1 | 30.07 | 40.39 | 0.158 | 7.75 | 0.158 | 49.13 | 7.47 | 7.36 | 6.94 | 506 | 5
18 | 30519 | 14800 | 18.28 | 842.8 | 30.36 | 40.01 | 0.503 | 10.25 | 0.147 | 61.86 | 8.61 | 7.37 | 6.96 | 533 | 6
19 | 30147 | 15160 | 18.68 | 558.4 | 26.63 | 42.34 | 0.719 | 5.05 | 0.164 | 47.35 | 7.51 | 7.36 | 6.96 | 449 | 6
20 | 30104 | 14980 | 17.86 | 503.1 | 25.83 | 39.16 | 0.521 | 5.15 | 0.149 | 41.63 | 6.97 | 7.44 | 7.08 | 518 | 6
21 | 30149 | 15000 | 17.46 | 725.7 | 28.93 | 44.43 | 0.825 | 8.22 | 0.207 | 50.74 | 7.02 | 7.38 | 7.04 | 483 | 5
22 | 30358 | 15080 | 17.52 | 674.3 | 35.12 | 42.78 | 0.653 | 7.07 | 0.163 | 47.29 | 6.64 | 7.31 | 6.89 | 503 | 6
23 | 30247 | 14320 | 19.08 | 668.7 | 25.48 | 42.71 | 0.626 | 6.81 | 0.189 | 54.12 | 6.72 | 7.31 | 6.86 | 421 | 6
24 | 30147 | 14580 | 18.22 | 639.8 | 28.63 | 44.66 | 0.647 | 6.64 | 0.118 | 51.52 | 8.96 | 7.41 | 7.03 | 434 | 5
25 | 30124 | 14900 | 18.3 | 895.7 | 25.36 | 42.71 | 0.751 | 10.07 | 0.171 | 55.37 | 7.66 | 7.33 | 6.92 | 494 | 6
26 | 30197 | 14890 | 17.84 | 618.4 | 27.83 | 44.69 | 0.631 | 5.56 | 0.192 | 47.07 | 7.66 | 7.39 | 7.07 | 471 | 6
27 | 30199 | 12130 | 18.04 | 662.8 | 25.48 | 46.17 | 0.663 | 7.46 | 0.179 | 51.5 | 7.83 | 7.39 | 6.96 | 483 | 6
28 | 31147 | 13230 | 13.2 | 612.8 | 26.61 | 42.03 | 0.638 | 5.51 | 0.146 | 48.37 | 5.7 | 7.44 | 7.08 | 446 | 5
29 | 30107 | 9860 | 17.94 | 558.3 | 25.86 | 39.81 | 0.533 | 6.36 | 0.256 | 43.09 | 7.78 | 7.36 | 6.93 | 401 | 5
30 | 30127 | 13070 | 15.62 | 571.6 | 32.38 | 41.64 | 0.727 | 7.51 | 0.237 | 50.4 | 6.23 | 7.37 | 6.95 | 465 | 4
31 | 30124 | 13550 | 14.06 | 511.4 | 30.68 | 44.65 | 0.675 | 6.76 | 0.16 | 49.2 | 8.8 | 7.34 | 6.93 | 421 | 6
合计 | 933613 | 436140 | 547.44 | 668.5194 | 30.0429 | 43.1365 | 0.60016 | 6.7839 | 0.17832 | 51.2348 | 7.9087 | 7.3955 | 6.9906 | 471.0323 | 5.4194 |  | 5.8637 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 4月
2025年4月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 30147 | 13880 | 17.96 | 520 | 31.49 | 40.53 | 0.948 | 6.01 | 0.168 | 43.87 | 8.65 | 7.44 | 7.08 | 482 | 6
2 | 30149 | 13440 | 17.5 | 725.7 | 28.83 | 43.12 | 0.614 | 10.45 | 0.197 | 56.35 | 8.54 | 7.36 | 6.92 | 514 | 7
3 | 31047 | 13460 | 17.74 | 571.3 | 25.49 | 42.28 | 0.597 | 6.53 | 0.182 | 50.65 | 8.07 | 7.38 | 7.04 | 446 | 6
4 | 31615 | 13500 | 18.14 | 489.6 | 25.53 | 42.51 | 0.654 | 6.88 | 0.196 | 44.99 | 8.01 | 7.38 | 6.94 | 471 | 6
5 | 31741 | 13680 | 18.08 | 533.6 | 27.18 | 41.15 | 0.554 | 6.43 | 0.088 | 46.74 | 6.44 | 7.44 | 6.94 | 498 | 6
6 | 31724 | 13470 | 15.28 | 523.7 | 23.35 | 36.64 | 0.669 | 5.68 | 0.166 | 41.83 | 7.4 | 7.38 | 6.92 | 355 | 4
7 | 31446 | 13370 | 16.88 | 622.8 | 24.63 | 42.86 | 0.812 | 7.12 | 0.14 | 57.54 | 7.6 | 7.41 | 7.06 | 508 | 6
8 | 31070 | 14570 | 17.46 | 651.3 | 25.48 | 45.03 | 0.785 | 6.25 | 0.237 | 48.13 | 8.55 | 7.41 | 7.08 | 470 | 4
9 | 31297 | 14550 | 18.14 | 499.8 | 24.48 | 42.01 | 0.704 | 4.62 | 0.183 | 44.43 | 7.84 | 7.39 | 7.04 | 578 | 5
10 | 31130 | 14840 |  | 528.4 | 26.63 | 42.71 | 0.884 | 4.96 | 0.175 | 47.22 | 7.54 | 7.44 | 7.08 | 541 | 5
11 | 31249 | 14620 | 18.04 | 508.3 | 24.35 | 43.31 | 0.654 | 5.28 | 0.176 | 49.5 | 7.53 | 7.41 | 7.03 | 475 | 6
12 | 31260 | 14670 | 18.74 | 1198.3 | 27.48 | 48.8 | 0.799 | 13.62 | 0.128 | 69.26 | 7.97 | 7.46 | 7.08 | 786 | 6
13 | 30147 | 14210 | 18.46 | 298.6 | 30.18 | 25.25 | 0.859 | 2.7 | 0.162 | 28.73 | 7.47 | 7.36 | 6.96 | 227 | 6
14 | 30127 | 10290 | 18.54 | 561.4 | 28.83 | 43.42 | 0.864 | 5.62 | 0.203 | 51.51 | 8.53 | 7.38 | 6.92 | 508 | 6
15 | 31236 | 10000 | 18.1 | 549.3 | 27.74 | 41.16 | 0.779 | 4.55 | 0.183 | 46.69 | 8.23 | 7.36 | 6.91 | 493 | 5
16 | 31310 | 10830 | 19.08 | 571.3 | 25.66 | 40.13 | 0.776 | 4.82 | 0.199 | 46.09 | 8.65 | 7.36 | 6.94 | 492 | 6
17 | 31487 | 10060 | 17.36 | 401.4 | 26.68 | 24 | 0.564 | 6.75 | 0.094 | 32.43 | 8.53 | 7.35 | 6.93 | 326 | 4
18 | 32047 | 11550 | 16 | 389.4 | 25.51 | 19.59 | 0.654 | 3.81 | 0.161 | 30.81 | 8.6 | 7.41 | 6.93 | 284 | 5
19 | 32507 | 10750 | 17.42 | 396.1 | 29.13 | 21.64 | 0.486 | 5.07 | 0.109 | 35.99 | 7.06 | 7.36 | 6.91 | 289 | 5
20 | 32534 | 11240 | 17.08 | 371.6 | 28.69 | 22.71 | 0.692 | 4.17 | 0.108 | 31.51 | 8.58 | 7.46 | 7.08 | 406 | 6
21 | 32498 | 11900 | 16.26 | 441.6 | 22.53 | 28.4 | 0.346 | 12.01 | 0.141 | 33.65 | 8.08 | 7.44 | 7.03 | 416 | 5
22 | 30134 | 9820 | 12.52 | 368.1 | 22.51 | 20.16 | 0.449 | 3.52 | 0.105 | 26.31 | 7.07 | 7.41 | 7.03 | 296 | 4
23 | 32517 | 10580 | 16.68 | 271.6 | 20.83 | 19.95 | 0.535 | 2.95 | 0.118 | 26.85 | 5.5 | 7.36 | 6.95 | 306 | 4
24 | 31374 | 9800 | 15.32 | 252.8 | 20.46 | 20.55 | 0.25 | 3.32 | 0.086 | 25.6 | 5.92 | 7.38 | 6.94 | 281 | 6
25 | 31524 | 10800 | 16.26 | 308.4 | 20.47 | 23.58 | 0.542 | 3.16 | 0.118 | 28.88 | 6.49 | 7.34 | 6.96 | 203 | 4
26 | 33421 | 11230 | 19.08 | 326.1 | 21.13 | 24.28 | 0.538 | 3.74 | 0.071 | 30.58 | 7.16 | 7.36 | 6.95 | 291 | 4
27 | 33417 | 11160 |  | 285.7 | 19.83 | 24.9 | 0.549 | 3.6 | 0.099 | 32.42 | 8.16 | 7.37 | 6.94 | 241 | 5
28 | 34074 | 10820 | 18.34 | 314.6 | 20.71 | 26.47 | 0.539 | 4.15 | 0.135 | 34.49 | 6.83 | 7.34 | 6.96 | 286 | 4
29 | 34142 | 11070 | 18.54 | 298.3 | 22.71 | 29.18 | 0.788 | 6.31 | 0.178 | 36.61 | 8.62 | 7.36 | 6.94 | 289 | 4
30 | 34915 | 12660 | 18.98 | 326.1 | 25.78 | 29.28 | 0.801 | 7.95 | 0.104 | 34.58 | 8.77 | 7.36 | 6.94 | 291 | 5
合计 | 953286 | 366820 | 487.98 | 470.1733 | 25.1433 | 33.1867 | 0.65617 | 5.7343 | 0.147 | 40.4747 | 7.7463 | 7.3887 | 6.981 | 401.6333 | 5.1667 |  | 5.1189 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 5月
2025年5月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 33984 | 12090 | 18.4 | 446.8 | 28.96 | 31.47 | 0.615 | 8.3 | 0.158 | 37.04 | 11.18 | 7.36 | 6.91 | 325 | 4
2 | 31941 | 11590 | 18.78 | 318 | 26.63 | 25.31 | 0.683 | 6.8 | 0.142 | 28.66 | 8.51 | 7.33 | 6.92 | 301 | 5
3 | 24104 | 11640 | 19.2 | 274 | 28.76 | 29.89 | 0.899 | 7.91 | 0.226 | 39.53 | 5.32 | 7.36 | 6.93 | 345 | 5
4 | 31652 | 11270 | 16.66 | 214 | 29 | 15.78 | 0.285 | 2.26 | 0.268 | 56.4 | 6.85 | 7.36 | 6.96 | 243 | 6
5 | 34173 | 10550 | 14.12 | 258 | 35 | 19.48 | 0.209 | 3.18 | 0.213 | 48.53 | 12.15 | 7.33 | 6.91 | 245 | 6
6 | 34162 | 11120 | 17.76 | 432.7 | 28.93 | 27.47 | 0.543 | 4.65 | 0.117 | 31.72 | 7.54 | 7.39 | 6.96 | 314 | 4
7 | 34113 | 12000 | 18.12 | 322.7 | 25.45 | 29.1 | 0.622 | 5.58 | 0.187 | 35.94 | 10.94 | 7.31 | 7.04 | 293 | 5
8 | 34133 | 12420 | 12.42 | 456.7 | 24.48 | 32.11 | 0.481 | 4.39 | 0.133 | 35.82 | 10.31 | 7.36 | 6.94 | 304 | 4
9 | 34181 | 12800 | 15.4 | 404.3 | 26.14 | 25.01 | 0.227 | 2.52 | 0.24 | 29.06 | 10.71 | 7.34 | 6.92 | 352 | 4
10 | 34773 | 12180 | 18.62 | 328.7 | 21.38 | 29.44 | 0.632 | 4.79 | 0.167 | 40.14 | 7.59 | 7.36 | 6.97 | 293 | 4
11 | 34082 | 12650 | 17.52 | 446.7 | 20.86 | 29.68 | 0.454 | 6.92 | 0.071 | 40.79 | 10.77 | 7.28 | 6.91 | 344 | 4
12 | 33353 | 12140 | 15.56 | 391.8 | 24.43 | 30.56 | 0.726 | 6.06 | 0.095 | 34.84 | 9.61 | 7.31 | 6.94 | 339 | 4
13 | 34037 | 12650 | 18.7 | 301.4 | 27.71 | 34.69 | 0.629 | 6.78 | 0.091 | 42.97 | 7.9 | 7.26 | 6.92 | 301 | 5
14 | 34020 | 12660 | 18.74 | 301.4 | 25.83 | 34.09 | 0.559 | 6.78 | 0.091 | 42.97 | 7.9 | 7.26 | 7.08 | 344 | 6
15 | 32264 | 12600 | 17.42 | 219.8 | 26.41 | 17.61 | 0.605 | 2.75 | 0.12 | 23.1 | 8.83 | 7.41 | 7.08 | 208 | 4
16 | 34139 | 10860 | 16.66 | 166.7 | 21.18 | 19.43 | 0.562 | 3.25 | 0.075 | 24.96 | 6.23 | 7.3 | 6.89 | 213 | 5
17 | 34122 | 10870 | 15.72 | 184.1 | 22.18 | 18.01 | 0.382 | 2.69 | 0.099 | 24.75 | 5.67 | 7.29 | 6.84 | 264 | 4
18 | 34139 | 10930 | 12.42 | 206.1 | 21.16 | 19.42 | 0.33 | 3.09 | 0.103 | 27.58 | 5.27 | 7.29 | 6.94 | 262 | 4
19 | 33581 | 10270 | 18.66 | 246.3 | 23.42 | 20.82 | 0.826 | 3.3 | 0.133 | 27.06 | 7.29 | 7.29 | 6.98 | 243 | 4
20 | 35167 | 10650 | 18.98 | 391.7 | 21.58 | 25.28 | 0.727 | 5.85 | 0.212 | 33.69 | 7.55 | 7.31 | 7.04 | 324 | 5
21 | 34147 | 12090 | 19 | 380.3 | 23.47 | 28.24 | 0.535 | 3.95 | 0.158 | 30.34 | 7.87 | 7.31 | 6.92 | 293 | 4
22 | 34208 | 11520 | 17.28 | 291.7 | 24.48 | 26.16 | 0.464 | 4.49 | 0.153 | 31.22 | 7.08 | 7.34 | 7.06 | 286 | 5
23 | 34246 | 11280 | 17.14 | 261.3 | 22.71 | 25.12 | 0.447 | 3.75 | 0.103 | 31.82 | 9.58 | 7.33 | 7.04 | 310 | 4
24 | 34238 | 11420 | 13.82 | 249.1 | 21.56 | 26.52 | 0.548 | 3.21 | 0.128 | 29.85 | 7.53 | 7.41 | 7.08 | 342 | 6
25 | 34263 | 11360 |  | 468.3 | 25.58 | 36.06 | 0.447 | 5.46 | 0.135 | 41.01 | 7.38 | 7.28 | 6.93 | 393 | 4
26 | 34231 | 11260 | 18.9 | 471.8 | 26.73 | 26.9 | 0.555 | 9.75 | 0.14 | 45.59 | 8.04 | 7.26 | 7.03 | 403 | 6
27 | 34211 | 12000 | 18.62 | 263.4 | 26.51 | 28.31 | 0.697 | 4.98 | 0.097 | 32.45 | 8.65 | 7.31 | 6.93 | 282 | 6
28 | 34215 | 11840 | 18.82 | 251.3 | 24.17 | 27.17 | 0.461 | 4.88 | 0.06 | 33.22 | 7.36 | 7.29 | 7.03 | 306 | 4
29 | 32945 | 10910 | 18.84 | 294.7 | 26.63 | 28.14 | 0.374 | 5.36 | 0.056 | 36.65 | 7.15 | 7.34 | 6.95 | 324 | 6
30 | 34222 | 11190 | 18.38 | 527.1 | 24.48 | 31.1 | 0.639 | 5.99 | 0.058 | 43.55 | 8.03 | 7.36 | 7.08 | 346 | 6
31 | 33169 | 10560 | 19.3 | 578.1 | 28.83 | 42.69 | 0.651 | 9.65 | 0.099 | 53.14 | 8.32 | 7.31 | 7.08 | 442 | 6
合计 | 1040215 | 359370 | 519.96 | 333.8387 | 25.311 | 27.131 | 0.54239 | 5.1394 | 0.13316 | 35.9481 | 8.2294 | 7.3239 | 6.9745 | 309.1613 | 4.8065 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 4.9986
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 6月
2025年6月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 33652 | 10950 | 15.8 | 406.8 | 24.25 | 34.93 | 0.323 | 7.85 | 0.065 | 36.77 | 6.46 | 7.26 | 7.09 | 308 | 5
2 | 33966 | 11210 | 13.58 | 553.6 | 24.48 | 37.61 | 0.674 | 8.49 | 0.081 | 45.66 | 6.66 | 7.26 | 6.92 | 408 | 4
3 | 34170 | 10870 | 17.74 | 341.9 | 24.78 | 36.67 | 0.693 | 4.87 | 0.11 | 39.92 | 11.56 | 7.33 | 7.06 | 431 | 4
4 | 34168 | 11370 | 18.4 | 410.4 | 23.98 | 33.04 | 0.551 | 4.66 | 0.051 | 35.88 | 9.79 | 7.29 | 7.05 | 386 | 5
5 | 34282 | 11270 | 18.78 | 576.8 | 26.63 | 38.9 | 0.522 | 5.99 | 0.076 | 47.42 | 9.79 | 7.26 | 6.89 | 341 | 4
6 | 33981 | 11380 | 16.2 | 486.3 | 27.18 | 38.59 | 0.67 | 6.97 | 0.077 | 42.7 | 10.02 | 7.25 | 6.91 | 408 | 6
7 | 34210 | 11380 | 15.86 | 581.6 | 25.71 | 40.51 | 0.541 | 9.09 | 0.092 | 46.17 | 8.03 | 7.32 | 6.93 | 428 | 5
8 | 34167 | 11210 | 13.34 | 473.1 | 26.73 | 36.08 | 0.603 | 6.22 | 0.107 | 49.34 | 8.02 | 7.34 | 7.06 | 375 | 4
9 | 34130 | 11580 | 14.78 | 472.8 | 27.73 | 40.8 | 0.376 | 8.71 | 0.099 | 49.64 | 8.74 | 7.26 | 7.03 | 421 | 4
10 | 33983 | 11480 | 17.56 | 403.6 | 25.39 | 30.08 | 0.489 | 7.89 | 0.108 | 48.83 | 8.76 | 7.34 | 7.08 | 373 | 6
11 | 32783 | 11570 | 18.62 | 226.4 | 24.48 | 19.46 | 0.804 | 2.75 | 0.077 | 24.3 | 6.89 | 7.36 | 7.04 | 244 | 4
12 | 34035 | 11550 | 16.58 | 241.3 | 26.61 | 23.73 | 0.299 | 3.95 | 0.079 | 30.47 | 6.02 | 7.28 | 6.91 | 306 | 4
13 | 34259 | 11550 | 16.02 | 274.6 | 25.31 | 27.11 | 0.408 | 4.33 | 0.071 | 32.59 | 6.73 | 7.31 | 6.92 | 364 | 4
14 | 35943 | 10840 | 17.42 | 714.6 | 27.73 | 29.23 | 0.708 | 5.67 | 0.098 | 37.96 | 7.64 | 7.28 | 6.89 | 421 | 6
15 | 34279 | 11200 | 16.48 | 441.3 | 26.68 | 27.76 | 0.689 | 3.66 | 0.096 | 34.01 | 7.88 | 7.29 | 6.86 | 492 | 5
16 | 34265 | 11120 | 17.54 | 471.3 | 25.46 | 29.46 | 0.589 | 6.3 | 0.075 | 34.28 | 7.88 | 7.29 | 7.03 | 446 | 4
17 | 34204 | 12490 | 18.02 | 324.1 | 26.63 | 29.35 | 0.503 | 4.2 | 0.095 | 34 | 7.56 | 7.34 | 7.06 | 276 | 4
18 | 34137 | 11630 | 17.9 | 246.3 | 22.48 | 30.19 | 0.541 | 4.76 | 0.086 | 35.27 | 7.27 | 7.28 | 6.88 | 293 | 4
19 | 34105 | 12240 | 17.14 | 241.7 | 27.73 | 30.22 | 0.404 | 5.19 | 0.099 | 35.96 | 8.37 | 7.26 | 6.89 | 294 | 5
20 | 34224 | 12240 | 15.74 | 154.8 | 26.13 | 19.76 | 0.616 | 5.4 | 0.087 | 26.99 | 6.95 | 7.25 | 6.89 | 241 | 5
21 | 34300 | 11030 | 16.8 | 247.6 | 25.48 | 22.29 | 0.496 | 3.68 | 0.104 | 30.47 | 5.6 | 7.34 | 7.06 | 325 | 4
22 | 34201 | 11670 | 17.18 | 228.3 | 24.76 | 24.45 | 0.624 | 4.81 | 0.1 | 31.76 | 7.39 | 7.35 | 7.03 | 326 | 6
23 | 34210 | 11570 | 16.56 | 253.6 | 25.73 | 31.66 | 0.609 | 5.55 | 0.092 | 35.41 | 6.83 | 7.26 | 7.07 | 342 | 6
24 | 33635 | 11230 | 18.06 | 261.3 | 25.16 | 32.14 | 0.626 | 5.34 | 0.104 | 37.29 | 7.83 | 7.32 | 6.93 | 326 | 4
25 | 34161 | 11140 | 18.28 | 248.6 | 26.04 | 36.14 | 0.565 | 6.83 | 0.119 | 39.28 | 8.55 | 7.29 | 6.91 | 408 | 4
26 | 33881 | 10910 | 18.62 | 261.3 | 24.48 | 35.79 | 0.738 | 5.53 | 0.08 | 37.43 | 9.21 | 7.26 | 7.04 | 301 | 5
27 | 34272 | 10720 | 17.96 | 324.3 | 25.69 | 35.54 | 0.869 | 6.44 | 0.078 | 43.55 | 7.87 | 7.25 | 6.88 | 403 | 6
28 | 34187 | 11950 | 17.82 | 496.1 | 25.16 | 37.17 | 0.918 | 8.53 | 0.103 | 45.9 | 9.12 | 7.19 | 6.89 | 472 | 5
29 | 34000 | 11990 | 17.72 | 549.3 | 24.41 | 41.87 | 0.816 | 9.57 | 0.067 | 52.22 | 8.83 | 7.25 | 6.83 | 423 | 6
30 | 34331 | 11160 | 34.2 | 406.7 | 23.31 | 29.74 | 0.492 | 5.85 | 0.099 | 44.35 | 6.69 | 7.25 | 6.91 | 324 | 4
合计 | 1024121 | 342500 | 526.7 | 377.3467 | 25.544 | 32.009 | 0.59187 | 5.9693 | 0.089167 | 38.8607 | 7.9647 | 7.287 | 6.9647 | 363.5333 | 4.7333 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 7月
2025年7月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 33949 | 11290 | 18.22 | 156.3 | 23.38 | 19.31 | 0.634 | 4.16 | 0.123 | 27.24 | 6.78 | 7.42 | 7.08 | 294 | 4 |  | 1414.5417
2 | 34109 | 11180 | 18.04 | 161.7 | 23.42 | 21.62 | 0.464 | 4.95 | 0.116 | 28.99 | 5.92 | 7.25 | 6.91 | 430 | 4 |  | 1421.2083
3 | 34299 | 10390 | 18.18 | 178.6 | 22.48 | 26.45 | 0.466 | 4.07 | 0.102 | 30.93 | 6.73 | 7.29 | 6.87 | 362 | 5 |  | 1429.125
4 | 34179 | 11130 | 37.04 | 214.6 | 22.78 | 29.66 | 0.582 | 4.11 | 0.117 | 36.02 | 7.32 | 7.31 | 7.04 | 323 | 4 |  | 1424.125
5 | 34293 | 11190 | 18.26 | 291.8 | 22.36 | 28.44 | 0.677 | 4.33 | 0.114 | 29.62 | 7.2 | 7.33 | 6.94 | 325 | 6 |  | 1428.875
6 | 34229 | 11360 | 17.22 | 173.6 | 20.46 | 23.01 | 0.874 | 3.37 | 0.092 | 25.88 | 7.52 | 7.31 | 7.08 | 298 | 5 |  | 1426.2083
7 | 34246 | 11020 | 16.54 | 442.5 | 20.83 | 30.34 | 0.634 | 5.01 | 0.104 | 35.4 | 6.71 | 7.38 | 7.04 | 416 | 4 |  | 1426.9167
8 | 34243 | 11120 | 17.68 | 985.8 | 27.09 | 34.3 | 0.376 | 6.35 | 0.097 | 43.62 | 8.47 | 7.35 | 6.94 | 463 | 4 |  | 1426.7917
9 | 34148 | 11300 | 18.26 | 226.8 | 26.63 | 32.95 | 0.085 | 3.51 | 0.085 | 35.32 | 9.02 | 7.31 | 6.92 | 473 | 4 |  | 1422.8333
10 | 34197 | 11250 | 38.8 | 490.6 | 22.51 | 35.13 | 0.464 | 5.14 | 0.109 | 41.37 | 9.94 | 7.28 | 6.93 | 392 | 4 |  | 1424.875
11 | 34130 | 13030 | 17.64 | 496.3 | 24.81 | 35.56 | 0.576 | 5.9 | 0.082 | 41.69 | 8.58 | 7.33 | 6.92 | 401 | 5 |  | 1422.0833
12 | 34201 | 12130 | 18.02 | 667.8 | 22.46 | 37.17 | 0.764 | 7.09 | 0.1 | 45.09 | 8.54 | 7.36 | 7.08 | 403 | 4 |  | 1425.0417
13 | 34125 | 11970 | 35.32 | 478.3 | 23.18 | 37.83 | 0.694 | 6.28 | 0.093 | 41.92 | 8.86 | 7.31 | 6.92 | 382 | 6 |  | 1421.875
14 | 34179 | 11450 | 15.54 | 457.5 | 23.18 | 38.99 | 0.466 | 5.39 | 0.076 | 43.17 | 7.33 | 7.36 | 7.04 | 408 | 4 |  | 1424.125
15 | 34015 | 11430 | 17.08 | 613.8 | 23.48 | 38.68 | 0.508 | 6.35 | 0.087 | 49.39 | 8.75 | 7.28 | 6.89 | 426 | 5 |  | 1417.2917
16 | 31867 | 11310 | 35.08 | 406.3 | 25.49 | 35.75 | 0.423 | 5.75 | 0.075 | 48.93 | 7.97 | 7.38 | 7.06 | 401 | 6 |  | 1327.7917
17 | 33688 | 14420 | 17.58 | 441.6 | 25.63 | 40.36 | 0.62 | 7.18 | 0.102 | 45.65 | 8.24 | 7.28 | 6.89 | 364 | 5 |  | 1403.6667
18 | 33360 | 12910 | 18.2 | 381.4 | 22.31 | 41.11 | 0.52 | 6.08 | 0.072 | 46.83 | 8.23 | 7.31 | 7.04 | 492 | 4 |  | 1390
19 | 32041 | 13130 | 18.72 | 394.6 | 25.31 | 36.01 | 0.739 | 4.45 | 0.119 | 38.52 | 8.44 | 7.36 | 7.08 | 491 | 6 |  | 1335.0417
20 | 30584 | 12720 | 36.62 | 326.1 | 23.31 | 38.72 | 0.654 | 5.44 | 0.099 | 45.57 | 6.64 | 7.31 | 6.92 | 526 | 4 |  | 1274.3333
21 | 32727 | 10650 | 16.54 | 316.8 | 23.43 | 43.3 | 0.723 | 4.78 | 0.114 | 46.32 | 7.57 | 7.28 | 7.03 | 495 | 6 |  | 1363.625
22 | 32890 | 14920 | 16.68 | 338.7 | 24.51 | 41.66 | 0.57 | 4.83 | 0.116 | 46.66 | 8.06 | 7.31 | 6.94 | 549 | 5 |  | 1370.4167
23 | 31875 | 12940 | 18.24 | 394.3 | 22.58 | 39.36 | 0.722 | 6.19 | 0.113 | 41.45 | 8.16 | 7.25 | 6.93 | 463 | 4 |  | 1328.125
24 | 27416 | 11530 | 16.84 | 341.6 | 25.03 | 42.8 | 0.618 | 8.16 | 0.097 | 47.26 | 8.64 | 7.31 | 6.96 | 491 | 5 |  | 1142.3333
25 | 30948 | 11630 | 17.82 | 221.6 | 23.18 | 27.2 | 0.595 | 3.02 | 0.104 | 31.65 | 8.9 | 7.35 | 6.93 | 442 | 4 |  | 1289.5
26 | 34205 | 11920 | 37.32 | 144.3 | 22.71 | 5.04 | 0.661 | 1.22 | 0.087 | 10.93 | 5.03 | 7.22 | 7.03 | 166 | 5 |  | 1425.2083
27 | 34261 | 9420 | 17.9 | 121.8 | 19.94 | 12.15 | 0.569 | 0.97 | 0.084 | 16.41 | 4.13 | 7.33 | 7.08 | 183 | 4 |  | 1427.5417
28 | 34360 | 8760 | 18.38 | 116.4 | 18.73 | 9.5 | 0.446 | 1.81 | 0.092 | 14.88 | 3.93 | 7.25 | 6.91 | 194 | 5 |  | 1431.6667
29 | 34195 | 8540 | 18.38 | 129.1 | 18.86 | 10.65 | 0.52 | 1.26 | 0.088 | 17.65 | 8.21 | 7.31 | 7.06 | 118 | 3 |  | 1424.7917
30 | 34234 | 8430 | 17.46 | 138.4 | 19.13 | 12.15 | 0.627 | 1.96 | 0.136 | 15.35 | 6.09 | 7.25 | 6.89 | 201 | 4 |  | 1426.4167
31 | 34306 | 8520 | 18.2 | 287.4 | 24.08 | 15.76 | 0.609 | 2.42 | 0.148 | 20.47 | 4.33 | 7.36 | 7.08 | 192 | 3 |  | 1429.4167
合计 | 1035499 | 352990 | 661.8 | 339.8839 | 23.009 | 29.7084 | 0.57677 | 4.5655 | 0.10139 | 35.1671 | 7.4271 | 7.3139 | 6.9816 | 373.0323 | 4.5484 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 8月
2025年8月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 34240 | 8880 | 17.06 | 224.6 | 20.13 | 14.91 | 0.516 | 2.16 | 0.111 | 17.89 | 5.27 | 7.25 | 6.88 | 298 | 4 |  | 1426.6667
2 | 34280 | 9080 | 35.04 | 208.3 | 20.44 | 15.32 | 0.708 | 2.55 | 0.105 | 18.21 | 5.61 | 7.31 | 6.94 | 203 | 6 |  | 1428.3333
3 | 34216 | 9160 | 17.54 | 194.6 | 18.83 | 14.69 | 0.565 | 2.06 | 0.116 | 16.9 | 5.7 | 7.31 | 6.96 | 192 | 5 |  | 1425.6667
4 | 34301 | 8840 | 17.8 | 271.3 | 20.46 | 19.09 | 0.427 | 3.44 | 0.133 | 25.57 | 6.51 | 7.36 | 7.07 | 228 | 4 |  | 1429.2083
5 | 34250 | 9060 | 31.66 | 236.1 | 19.13 | 18.04 | 0.478 | 2.47 | 0.124 | 19.91 | 8.05 | 7.33 | 7.04 | 216 | 4 |  | 1427.0833
6 | 34257 | 9130 | 17.98 | 161.3 | 18.86 | 12.93 | 0.315 | 2.73 | 0.112 | 16.76 | 7.82 | 7.31 | 7.04 | 141 | 4 |  | 1427.375
7 | 34332 | 8610 | 17.34 | 289.6 | 18.47 | 16.84 | 0.358 | 3.38 | 0.139 | 24.02 | 7.77 | 7.35 | 7.08 | 208 | 4 |  | 1430.5
8 | 34192 | 8900 | 17.84 | 361.3 | 20.18 | 19.57 | 0.381 | 7.02 | 0.131 | 35.95 | 7.07 | 7.31 | 6.92 | 274 | 5 |  | 1424.6667
9 | 34301 | 9030 | 36.18 | 188.7 | 18.74 | 19.16 | 0.426 | 3.1 | 0.07 | 22.31 | 6.97 | 7.28 | 6.89 | 306 | 4 |  | 1429.2083
10 | 34215 | 9240 | 17.76 | 301.6 | 19.73 | 19.74 | 0.559 | 4.49 | 0.092 | 31.8 | 7.37 | 7.34 | 7.03 | 264 | 4 |  | 1425.625
11 | 34257 | 8960 | 17.28 | 434.8 | 22.13 | 30.69 | 0.361 | 4.32 | 0.084 | 32.38 | 6.41 | 7.24 | 6.91 | 374 | 6 |  | 1427.375
12 | 34279 | 9180 | 17.38 | 471 | 25.13 | 26.49 | 0.505 | 3.88 | 0.104 | 30.54 | 9.26 | 7.35 | 7.08 | 446 | 5 |  | 1428.2917
13 | 34288 | 9670 | 17.9 | 389.4 | 20.46 | 25.29 | 0.489 | 4.61 | 0.083 | 32.51 | 7.94 | 7.31 | 6.92 | 408 | 6 |  | 1428.6667
14 | 34247 | 9470 | 17.18 | 466.7 | 24.41 | 26.76 | 0.455 | 8.39 | 0.105 | 38.65 | 9.07 | 7.26 | 6.93 | 440 | 5 |  | 1426.9583
15 | 34284 | 9370 | 17.88 | 188.3 | 20.18 | 27.26 | 0.507 | 3.85 | 0.096 | 28.63 | 8.56 | 7.21 | 6.89 | 206 | 4 |  | 1428.5
16 | 34287 | 9670 | 17.64 | 862.3 | 20.16 | 29.9 | 0.087 | 6.02 | 0.087 | 36.98 | 7.43 | 7.34 | 7.08 | 443 | 4 |  | 1428.625
17 | 34233 | 9610 | 35.48 | 371.8 | 20.13 | 28.31 | 0.498 | 4.03 | 0.076 | 33.63 | 7.45 | 7.34 | 7.09 | 242 | 6 |  | 1426.375
18 | 33584 | 9250 | 18.16 | 346.5 | 19.83 | 32.64 | 0.446 | 6.44 | 0.093 | 39.24 | 8.18 | 7.33 | 6.92 | 312 | 5 |  | 1399.3333
19 | 34232 | 9840 | 17.04 | 314.3 | 21.16 | 29.37 | 0.511 | 5.64 | 0.091 | 31.98 | 7.92 | 7.31 | 7.06 | 394 | 6 |  | 1426.3333
20 | 34251 | 9970 | 35.2 | 298.4 | 21.44 | 28.63 | 0.576 | 3.67 | 0.092 | 31.23 | 8.31 | 7.26 | 6.87 | 446 | 4 |  | 1427.125
21 | 34344 | 10610 | 18.18 | 358.6 | 20.13 | 31.43 | 0.361 | 7.96 | 0.108 | 40.55 | 8.11 | 7.32 | 7.08 | 394 | 6 |  | 1431
22 | 34210 | 10350 | 17.42 | 406.3 | 21.58 | 33.36 | 0.455 | 10.03 | 0.093 | 53.45 | 9.42 | 7.28 | 6.87 | 543 | 6 |  | 1425.4167
23 | 34266 | 10400 | 17.38 | 371.6 | 22.48 | 33.45 | 0.486 | 6.26 | 0.103 | 38.73 | 8.21 | 7.35 | 6.94 | 339 | 6 |  | 1427.75
24 | 34311 | 8640 | 37.02 | 328.6 | 20.13 | 31.58 | 0.564 | 5.58 | 0.1 | 33.55 | 6.14 | 7.31 | 7.06 | 408 | 4 |  | 1429.625
25 | 34260 | 9280 | 18.1 | 558.3 | 24.48 | 30.59 | 0.322 | 6.12 | 0.12 | 30.59 | 6.73 | 7.25 | 6.84 | 425 | 5 |  | 1427.5
26 | 34659 | 8250 | 16.96 | 531.7 | 25.73 | 28.89 | 0.539 | 6.65 | 0.121 | 43.1 | 8.58 | 7.29 | 7.04 | 446 | 4 |  | 1444.125
27 | 34250 | 10300 | 18.4 | 241.2 | 27.78 | 27.36 | 0.307 | 3.5 | 0.103 | 29.91 | 7.71 | 7.31 | 6.94 | 483 | 5 |  | 1427.0833
28 | 34266 | 10180 | 35.44 | 386.4 | 22.73 | 32.32 | 0.577 | 4.87 | 0.11 | 34.76 | 9.92 | 7.35 | 7.04 | 312 | 5 |  | 1427.75
29 | 34309 | 10130 | 17.48 | 451.6 | 20.86 | 34.17 | 0.372 | 7.06 | 0.12 | 43.94 | 7.95 | 7.28 | 6.91 | 435 | 4 |  | 1429.5417
30 | 34235 | 10340 | 18.28 | 428.3 | 21.49 | 35.72 | 0.396 | 7.4 | 0.097 | 42.99 | 9.26 | 7.31 | 6.89 | 413 | 4 |  | 1426.4583
31 | 34237 | 10290 | 17.86 | 298.3 | 20.46 | 32.66 | 0.388 | 4 | 0.089 | 36.81 | 9.49 | 7.25 | 6.86 | 491 | 4 |  | 1426.5417
合计 | 1061873 | 293690 | 669.86 | 352.9613 | 21.221 | 26.0374 | 0.44952 | 4.9574 | 0.10348 | 32.0474 | 7.7481 | 7.3032 | 6.97 | 346.129 | 4.7742 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 9月
2025年9月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 34253 | 10230 | 17.06 | 326.8 | 19.94 | 34.64 | 0.495 | 4.84 | 0.129 | 37.58 | 9.38 | 7.23 | 6.89 | 486 | 4 |  | 1427.2083
2 | 34312 | 10620 | 18.32 | 345.2 | 18.96 | 36.64 | 0.495 | 5.85 | 0.132 | 41.22 | 10.89 | 7.35 | 7.04 | 466 | 4 |  | 1429.6667
3 | 34345 | 10710 | 35.24 | 437.9 | 20.13 | 37.41 | 0.349 | 5.71 | 0.094 | 40.19 | 10.67 | 7.32 | 7.08 | 448 | 6 |  | 1431.0417
4 | 34215 | 10460 | 17.62 | 718.2 | 23.46 | 40.29 | 0.404 | 7.9 | 0.11 | 48.35 | 9.58 | 7.32 | 7.06 | 469 | 5 |  | 1425.625
5 | 34021 | 11050 | 18.38 | 1132 | 21.43 | 43.99 | 0.518 | 10.12 | 0.098 | 48.09 | 9.55 | 7.36 | 7.08 | 412 | 6 |  | 1417.5417
6 | 34181 | 11130 | 34.92 | 503.8 | 20.54 | 40.11 | 0.529 | 6.21 | 0.089 | 45.19 | 0.529 | 7.36 | 6.93 | 408 | 6 |  | 1424.2083
7 | 34467 | 9980 | 17.48 | 581.3 | 22.76 | 39.83 | 0.532 | 10.28 | 0.094 | 49.23 | 6.62 | 7.31 | 6.87 | 446 | 6 |  | 1436.125
8 | 34296 | 11340 | 17.76 | 601.9 | 23.38 | 40.71 | 0.411 | 7.3 | 0.096 | 51.51 | 7.32 | 7.25 | 6.94 | 403 | 6 |  | 1429
9 | 34243 | 10230 | 17.36 | 526.3 | 20.14 | 6.62 | 0.103 | 6.62 | 0.103 | 48.5 | 7.31 | 7.36 | 7.08 | 391 | 5 |  | 1426.7917
10 | 34292 | 11480 | 17.08 | 683.3 | 21.59 | 41.43 | 0.479 | 7.87 | 0.128 | 45.11 | 8.26 | 7.26 | 6.93 | 499 | 6 |  | 1428.8333
11 | 32476 | 10600 | 37.18 | 894.3 | 19.79 | 48.53 | 0.323 | 8.64 | 0.103 | 59.2 | 8.03 | 7.25 | 6.91 | 428 | 4 |  | 1353.1667
12 | 34260 | 11030 | 17.54 | 786.9 | 21.46 | 45.44 | 0.71 | 5.89 | 0.108 | 52.14 | 8.17 | 7.31 | 6.92 | 541 | 6 |  | 1427.5
13 | 34275 | 11380 | 18.26 | 691.4 | 21.78 | 45.7 | 0.827 | 10.86 | 0.127 | 56.72 | 8.28 | 7.24 | 6.91 | 526 | 6 |  | 1428.125
14 | 34249 | 11460 | 17.94 | 546.9 | 22.93 | 43.89 | 0.818 | 8.41 | 0.129 | 45.06 | 7.88 | 7.24 | 7.06 | 486 | 6 |  | 1427.0417
15 | 29672 | 8930 | 36.54 | 541.3 | 25.18 | 40.96 | 0.728 | 7.48 | 0.127 | 52.88 | 9.18 | 7.28 | 7.06 | 493 | 4 |  | 1236.3333
16 | 34263 | 8820 | 18.24 | 506.7 | 24.83 | 35.84 | 0.514 | 6.77 | 0.111 | 45.13 | 7.98 | 7.31 | 7.08 | 422 | 6 |  | 1427.625
17 | 34272 | 10610 | 18.32 | 416.3 | 24.43 | 35.01 | 0.514 | 3.86 | 0.116 | 38.6 | 8.26 | 7.23 | 6.91 | 546 | 4 |  | 1428
18 | 34272 | 10520 | 36.72 | 654.7 | 23.46 | 40.74 | 0.577 | 7.64 | 0.111 | 48.88 | 9.39 | 7.25 | 6.87 | 542 | 4 |  | 1428
19 | 35262 | 10870 | 18.66 | 554.8 | 25.03 | 39.72 | 0.649 | 7.66 | 0.108 | 46.13 | 6.2 | 7.31 | 7.08 | 508 | 6 |  | 1469.25
20 | 34276 | 11320 | 36.18 | 608.3 | 25.54 | 39.99 | 0.596 | 8.97 | 0.117 | 50.94 | 7.12 | 7.25 | 6.89 | 522 | 6 |  | 1428.1667
21 | 34235 | 10960 | 17.64 | 579.1 | 25.58 | 41.25 | 0.415 | 6.3 | 0.12 | 47.38 | 6.86 | 7.24 | 6.87 | 494 | 4 |  | 1426.4583
22 | 34516 | 11710 | 18.04 | 573.8 | 24.56 | 43.28 | 0.976 | 6.46 | 0.128 | 50.21 | 10.44 | 7.33 | 6.94 | 482 | 5 |  | 1438.1667
23 | 34007 | 12420 | 33.82 | 643.5 | 25.71 | 46.92 | 0.538 | 9.26 | 0.138 | 60.48 | 8.83 | 7.24 | 6.91 | 473 | 6 |  | 1416.9583
24 | 34320 | 12310 | 18.84 | 528.7 | 25.48 | 45.48 | 0.576 | 6.55 | 0.116 | 49.2 | 8.85 | 7.22 | 6.93 | 573 | 6 |  | 1430
25 | 34200 | 13920 | 17.8 | 717.9 | 25.91 | 45.05 | 0.393 | 8.02 | 0.119 | 52.49 | 7.99 | 7.25 | 7.04 | 428 | 6 |  | 1425
26 | 34222 | 12870 | 18.2 | 623.7 | 27.83 | 42.68 | 0.409 | 9.71 | 0.125 | 54.01 | 9.6 | 7.24 | 6.89 | 482 | 4 |  | 1425.9167
27 | 34246 | 13040 | 36.52 | 554.6 | 25.78 | 42.07 | 0.405 | 8.19 | 0.106 | 50.46 | 9.78 | 7.21 | 6.94 | 471 | 6 |  | 1426.9167
28 | 33930 | 12940 | 18.14 | 779.6 | 26.03 | 47.38 | 0.392 | 14.1 | 0.12 | 57.58 | 8.58 | 7.24 | 6.89 | 466 | 4 |  | 1413.75
29 | 34121 | 12690 | 18.08 | 808.2 | 26.61 | 46.29 | 0.545 | 8.84 | 0.169 | 54.42 | 10.46 | 7.31 | 7.04 | 542 | 6 |  | 1421.7083
30 | 34151 | 12240 | 34.84 | 674.3 | 26.61 | 48.49 | 0.457 | 6.66 | 0.145 | 51.83 | 10.14 | 7.25 | 7.03 | 501 | 5 |  | 1422.9583
合计 | 1021850 | 337870 | 698.72 | 618.0567 | 23.562 | 40.8793 | 0.52257 | 7.7657 | 0.1172 | 49.2903 | 8.4043 | 7.2773 | 6.969 | 478.4667 | 5.2667 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 10月
2025年10月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 33857 | 11920 | 17.72 | 728.3 | 25.41 | 42.28 | 0.506 | 6.84 | 0.183 | 51.11 | 10.6 | 7.21 | 6.87 | 471 | 6
2 | 33459 | 11930 | 18.08 | 655.1 | 26.18 | 48.69 | 0.435 | 5.54 | 0.129 | 50.69 | 10.78 | 7.28 | 7.06 | 578 | 5
3 | 29509 | 11350 | 38.08 | 571.8 | 25.09 | 41.9 | 0.42 | 6.36 | 0.145 | 44.48 | 8.74 | 7.26 | 7.05 | 508 | 4
4 | 29519 | 11430 | 18.18 | 583.6 | 25.94 | 40.16 | 0.488 | 6.69 | 0.143 | 45.5 | 10.35 | 7.26 | 6.91 | 583 | 6
5 | 31249 | 11540 | 38.42 | 678.3 | 25.49 | 45.44 | 0.541 | 10.44 | 0.101 | 52.46 | 10.44 | 7.27 | 7.04 | 509 | 6
6 | 31192 | 11570 | 18.6 | 668.1 | 24.49 | 47.1 | 0.507 | 10.62 | 0.179 | 59.33 | 9.57 | 7.23 | 7.04 | 518 | 6
7 | 31275 | 11910 | 36.8 | 541.6 | 23.31 | 40.26 | 0.599 | 6.6 | 0.133 | 45.11 | 7.98 | 7.21 | 6.89 | 394 | 6
8 | 31609 | 12120 | 18.42 | 521.7 | 25.44 | 42.03 | 0.592 | 9.6 | 0.158 | 45.01 | 10.21 | 7.27 | 7.08 | 584 | 5
| 31811 | 12400 | 38.82 | 598.4 | 24.13 | 49.48 | 0.42 | 7.84 | 0.133 | 56.83 | 10.08 | 7.31 | 7.04 | 586 | 4
10 | 31753 | 11900 | 18.52 | 606.5 | 25.48 | 47.76 | 0.424 | 7.69 | 0.15 | 49.12 | 10.57 | 7.21 | 6.87 | 426 | 6
11 | 31986 | 12650 | 18.26 | 541.8 | 24.34 | 47.95 | 0.588 | 6.71 | 0.16 | 49.85 | 9.62 | 7.25 | 7.03 | 554 | 6
12 | 32003 | 12400 | 37.46 | 586.3 | 25.18 | 47.68 | 0.568 | 7.18 | 0.16 | 49.61 | 11.11 | 7.32 | 6.94 | 573 | 6
13 | 31752 | 12520 | 18.02 | 588.7 | 28.41 | 52.38 | 0.707 | 9.7 | 0.144 | 52.38 | 7.07 | 7.23 | 6.92 | 583 | 5
14 | 31369 | 13260 | 37.82 | 803.7 | 27.73 | 50.3 | 0.647 | 7.73 | 0.131 | 58.55 | 10.6 | 7.34 | 7.06 | 527 | 6
15 | 32025 | 12690 | 36.26 | 746.8 | 25.41 | 47.3 | 0.554 | 8.59 | 0.14 | 57.35 | 9.46 | 7.25 | 7.08 | 494 | 5
16 | 31402 | 12530 | 17.24 | 811.3 | 24.96 | 50.41 | 0.562 | 9.18 | 0.148 | 60.81 | 9.86 | 7.21 | 7.03 | 491 | 6
17 | 31498 | 12460 | 18.76 | 603.5 | 24.48 | 50.75 | 0.45 | 7.67 | 0.13 | 57.06 | 9.71 | 7.31 | 6.95 | 528 | 4
18 | 33700 | 13310 | 17.66 | 841.3 | 24.91 | 52.18 | 0.559 | 11.43 | 0.132 | 62.36 | 9.26 | 7.25 | 7.06 | 578 | 4
19 | 33452 | 13210 | 37.06 | 691.4 | 23.31 | 41.36 | 0.522 | 9.73 | 0.16 | 48.98 | 8.3 | 7.21 | 6.92 | 523 | 4
20 | 31073 | 10890 | 18.48 | 625.4 | 24.48 | 49.26 | 0.484 | 5.56 | 0.129 | 56.01 | 9.88 | 7.24 | 7.03 | 572 | 6
21 | 31024 | 11930 | 36.76 | 725.4 | 24.75 | 22.9 | 0.438 | 16.05 | 0.11 | 47.14 | 9.87 | 7.28 | 7.08 | 556 | 6
22 | 33349 | 11490 | 18.46 | 625.3 | 25.58 | 37.41 | 0.614 | 6.33 | 0.124 | 39.09 | 11.9 | 7.24 | 6.93 | 508 | 4
23 | 33618 | 11720 | 17.68 | 1430 | 25.34 | 61.61 | 0.607 | 13.82 | 0.112 | 76.72 | 10.72 | 7.21 | 6.94 | 651 | 5
24 | 32313 | 12160 | 37.2 | 511.4 | 24.38 | 43.55 | 0.474 | 6.81 | 0.131 | 44.3 | 10.67 | 7.28 | 7.04 | 421 | 6
25 | 32232 | 12060 | 37.22 | 283.6 | 25.13 | 28.66 | 0.512 | 5.53 | 0.124 | 32.59 | 10.79 | 7.24 | 6.89 | 326 | 5
26 | 32066 | 12090 | 31.4 | 241.8 | 24.36 | 36.14 | 0.614 | 5.36 | 0.121 | 49.2 | 8.69 | 7.34 | 7.08 | 294 | 5
27 | 31971 | 12240 | 34.02 | 698.3 | 25.13 | 26.34 | 0.493 | 8.17 | 0.116 | 39.6 | 10.09 | 7.24 | 7.03 | 298 | 5
28 | 32400 | 12190 | 18 | 382.3 | 24.38 | 22.8 | 0.149 | 4.12 | 0.149 | 26.93 | 10.95 | 7.24 | 6.93 | 243 | 6
29 | 34022 | 12350 | 35.78 | 797.6 | 24.41 | 32.95 | 0.492 | 11.93 | 0.154 | 49.04 | 9.31 | 7.26 | 7.03 | 259 | 6
30 | 31505 | 10410 | 36.46 | 621.4 | 25.93 | 40.07 | 0.654 | 5.88 | 0.096 | 44.84 | 11.82 | 7.25 | 7.04 | 306 | 6
31 | 33052 | 10840 | 38.12 | 1243 | 25.94 | 40.37 | 0.569 | 9.89 | 0.135 | 55.36 | 10.64 | 7.21 | 6.89 | 427 | 6
合计 | 993045 | 373470 | 859.76 | 663.0226 | 25.1452 | 42.8216 | 0.52223 | 8.2448 | 0.13742 | 50.239 | 9.9884 | 7.2552 | 6.9919 | 479.6452 | 5.3548 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 11月
2025年11月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 31536 | 11970 | 18.76 | 603.5 | 25.91 | 36.49 | 0.526 | 4.72 | 0.171 | 38.25 | 10.15 | 7.25 | 7.04 | 408 | 6
2 | 31267 | 11840 | 36.26 | 643.6 | 24.73 | 43.17 | 0.68 | 7.71 | 0.143 | 55.64 | 9.99 | 7.25 | 6.91 | 423 | 4
3 | 31178 | 12250 | 36.24 | 973.7 | 25.86 | 45.21 | 0.396 | 6.76 | 0.146 | 54.6 | 10.36 | 7.23 | 6.89 | 406 | 6
4 | 31276 | 12380 | 18.18 | 381.4 | 26.01 | 41.78 | 0.358 | 5.23 | 0.121 | 47.21 | 10.56 | 7.24 | 6.93 | 345 | 5
5 | 31255 | 12320 | 37.34 | 474.6 | 24.48 | 28.38 | 0.435 | 5.39 | 0.103 | 36.07 | 8.86 | 7.22 | 7.03 | 392 | 5
6 | 31151 | 11690 | 37.32 | 748 | 24.46 | 42.34 | 0.547 | 8.89 | 0.13 | 56.33 | 9.83 | 7.26 | 7.08 | 423 | 6
7 | 31242 | 12430 | 18.66 | 497.3 | 24.08 | 48.51 | 0.399 | 7.33 | 0.129 | 50.99 | 8.6 | 7.24 | 6.9 | 422 | 6
8 | 31259 | 12990 | 18.22 | 576.8 | 25.94 | 51.62 | 0.742 | 6.67 | 0.145 | 57.74 | 9.28 | 7.28 | 6.91 | 408 | 6
9 | 30952 | 14700 | 55.6 | 473.6 | 25.98 | 42.08 | 0.857 | 5.79 | 0.153 | 47.54 | 9.95 | 7.22 | 6.87 | 453 | 5
10 | 31226 | 14650 | 17.88 | 591.3 | 23.36 | 47.65 | 0.535 | 5.51 | 0.132 | 57.95 | 10.02 | 7.18 | 6.94 | 391 | 6
11 | 31031 | 13060 | 36.72 | 803.7 | 24.38 | 44.32 | 0.678 | 6.29 | 0.125 | 57.84 | 9.51 | 7.28 | 7.04 | 408 | 7
12 | 31219 | 12730 | 18.94 | 625.4 | 23.31 | 40.18 | 0.554 | 5.91 | 0.116 | 50.36 | 9.41 | 7.25 | 7.08 | 441 | 7
13 | 31254 | 12950 | 37.2 | 778.1 | 25.39 | 47.35 | 0.564 | 11 | 0.149 | 53.86 | 10.44 | 7.24 | 6.91 | 394 | 6
14 | 31586 | 13460 | 35.52 | 620 | 25.36 | 46.91 | 0.562 | 6.9 | 0.138 | 48.82 | 9.95 | 7.31 | 6.92 | 439 | 6
15 | 31312 | 13980 | 37.38 | 548.3 | 25.78 | 41.32 | 0.573 | 5.34 | 0.146 | 46.31 | 10.44 | 7.31 | 6.94 | 325 | 7
16 | 31260 | 13440 | 18.34 | 515.4 | 25.53 | 46.43 | 0.614 | 7.25 | 0.108 | 51.99 | 8.8 | 7.29 | 7.08 | 342 | 7
17 | 31308 | 14560 | 38.86 | 1106 | 23.38 | 44.34 | 0.434 | 12.16 | 0.136 | 53.34 | 8.43 | 7.22 | 6.89 | 406 | 7
18 | 31347 | 14520 | 18.22 | 412.4 | 25.38 | 47.41 | 0.328 | 5.3 | 0.163 | 50.67 | 10.07 | 7.31 | 6.94 | 354 | 6
19 | 31729 | 13390 | 37.44 | 407.8 | 25.93 | 47.82 | 0.608 | 4.46 | 0.135 | 59.01 | 10.67 | 7.28 | 7.05 | 394 | 7
20 | 31594 | 14270 | 36.22 | 788.6 | 25.58 | 42.85 | 0.705 | 12.9 | 0.124 | 56.08 | 8.98 | 7.25 | 7.03 | 403 | 7
21 | 30798 | 14700 | 35.06 | 411.6 | 26.61 | 44.25 | 0.792 | 11.3 | 0.154 | 51.67 | 10.37 | 7.33 | 7.08 | 425 | 6
22 | 31219 | 14230 | 35.9 | 688.7 | 24.46 | 47.26 | 0.565 | 10.66 | 0.144 | 52.1 | 10.49 | 7.26 | 6.93 | 446 | 7
23 | 31103 | 13990 | 17.2 | 1094.3 | 25.83 | 45.11 | 0.545 | 15.22 | 0.113 | 63.14 | 8.49 | 7.28 | 6.92 | 426 | 7
24 | 31251 | 14110 | 36.48 | 1177 | 24.83 | 48.67 | 0.601 | 10.18 | 0.137 | 57.31 | 9.56 | 7.36 | 7.08 | 491 | 7
25 | 31238 | 13720 | 17.9 | 562.9 | 23.39 | 48.34 | 0.53 | 6.55 | 0.121 | 50.85 | 10.29 | 7.25 | 7.06 | 465 | 7
26 | 30636 | 15010 | 37.56 | 506.3 | 25.58 | 49.14 | 0.606 | 5.4 | 0.126 | 55.53 | 9.95 | 7.33 | 6.91 | 403 | 7
27 | 30941 | 14730 | 35.62 | 675.7 | 24.83 | 49.15 | 0.492 | 8.61 | 0.138 | 58.64 | 8.61 | 7.25 | 6.93 | 458 | 6
28 | 30674 | 15650 | 17.54 | 586.9 | 25.55 | 48.83 | 0.672 | 7.58 | 0.146 | 58.96 | 10.55 | 7.33 | 6.96 | 423 | 7
29 | 30988 | 14760 | 37.08 | 603.5 | 25.13 | 45.68 | 0.488 | 4.8 | 0.154 | 47.08 | 9.31 | 7.25 | 6.89 | 391 | 4
30 | 30547 | 14570 | 18.3 | 558.6 | 24.13 | 39.91 | 0.562 | 5.19 | 0.103 | 42.97 | 9.52 | 7.25 | 7.04 | 342 | 5
合计 | 935377 | 409050 | 897.94 | 647.8333 | 25.039 | 44.75 | 0.56493 | 7.5667 | 0.13497 | 52.295 | 9.7147 | 7.2667 | 6.9727 | 408.2333 | 6.1667 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 12月
2025年12月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 30724 | 14390 | 36.48 | 650.1 | 24.78 | 42.32 | 0.746 | 5.72 | 0.12 | 49.19 | 8.79 | 7.31 | 7.04 | 425 | 7 |  | 1280.1667
2 | 30776 | 15540 | 18.52 | 444 | 25.51 | 47.11 | 0.72 | 5.42 | 0.149 | 50.73 | 7.96 | 7.28 | 6.92 | 453 | 6 |  | 1282.3333
3 | 31124 | 15250 | 37.7 | 960.2 | 26.18 | 48.76 | 0.688 | 8.49 | 0.149 | 61.04 | 8.4 | 7.34 | 6.95 | 491 | 6 |  | 1296.8333
4 | 31259 | 15020 | 35.6 | 887.9 | 25.78 | 34.77 | 0.543 | 10.9 | 0.136 | 42.98 | 8.67 | 7.34 | 6.97 | 548 | 7 |  | 1302.4583
5 | 32309 | 15340 | 18.26 | 532.8 | 23.29 | 45.64 | 0.618 | 6.38 | 0.116 | 55.2 | 7.98 | 7.31 | 6.89 | 492 | 7 |  | 1346.2083
6 | 32418 | 14840 | 38.7 | 412.4 | 24.93 | 49.12 | 0.592 | 5.3 | 0.117 | 51 | 7.92 | 7.25 | 6.91 | 383 | 6 |  | 1350.75
7 | 31696 | 15700 | 37.8 | 395.8 | 26.61 | 47.98 | 0.598 | 5.51 | 0.139 | 55.68 | 7.92 | 7.38 | 7.07 | 486 | 7 |  | 1320.6667
8 | 29287 | 15860 | 18.42 | 388.3 | 25.61 | 45.96 | 0.651 | 4.92 | 0.139 | 47.19 | 7.86 | 7.39 | 6.94 | 306 | 5 |  | 1220.2917
9 | 32282 | 14930 | 36.9 | 355.2 | 25.58 | 26.31 | 0.638 | 1.46 | 0.119 | 35.54 | 8.59 | 7.28 | 6.92 | 2270 | 6 |  | 1345.0833
10 | 32446 | 15710 | 36.2 | 784.1 | 26.73 | 55.53 | 0.645 | 9.57 | 0.114 | 57.74 | 8.29 | 7.25 | 6.89 | 887 | 7 |  | 1351.9167
11 | 32441 | 15780 | 35.56 | 419.9 | 26.31 | 45.76 | 0.503 | 5.98 | 0.101 | 47 | 9.54 | 7.37 | 6.92 | 691 | 6 |  | 1351.7083
12 | 31392 | 14580 | 18.1 | 442.5 | 24.18 | 48.77 | 0.569 | 5.87 | 0.122 | 52.29 | 8.71 | 7.33 | 6.92 | 673 | 5 |  | 1308
13 | 31242 | 13690 | 37.18 | 588 | 24.48 | 46.18 | 0.636 | 6.39 | 0.119 | 49.34 | 9.18 | 7.34 | 6.93 | 773 | 6 |  | 1301.75
14 | 28860 | 13930 | 35.36 | 442.5 | 23.36 | 50.06 | 0.583 | 6.2 | 0.103 | 53.84 | 8.54 | 7.25 | 6.89 | 642 | 6 |  | 1202.5
15 | 30074 | 12420 | 17.68 | 921 | 26.63 | 67.93 | 0.846 | 10.03 | 0.107 | 73.03 | 7.99 | 7.38 | 7.09 | 863 | 7 |  | 1253.0833
16 | 30048 | 14090 | 17.6 | 748 | 23.94 | 29.98 | 0.48 | 12.19 | 0.157 | 51.96 | 8.44 | 7.33 | 6.91 | 804 | 6 |  | 1252
17 | 30223 | 14440 | 35.96 | 632.1 | 23.38 | 43.92 | 0.442 | 8.69 | 0.138 | 55.23 | 8.28 | 7.34 | 6.95 | 792 | 6 |  | 1259.2917
18 | 30310 | 14140 | 35.64 | 880.4 | 26.73 | 29.46 | 0.368 | 6.6 | 0.097 | 41.24 | 9.84 | 7.25 | 6.92 | 802 | 7 |  | 1262.9167
19 | 29839 | 14150 | 18.7 | 808.2 | 24.38 | 46.8 | 0.551 | 10.71 | 0.098 | 63.02 | 7.89 | 7.26 | 7.03 | 794 | 7 |  | 1243.2917
20 | 30282 | 14080 | 37.1 | 778.3 | 26.78 | 49.62 | 0.698 | 9.98 | 0.126 | 61.59 | 9.35 | 7.33 | 7.08 | 774 | 5 |  | 1261.75
21 | 29676 | 14140 | 18.02 | 696.3 | 26.69 | 51.06 | 0.837 | 6.33 | 0.127 | 53.87 | 9.9 | 7.28 | 7.09 | 846 | 7 |  | 1236.5
22 | 30282 | 13930 | 36.48 | 559.8 | 26.39 | 53.67 | 0.747 | 6.2 | 0.133 | 56.51 | 11.2 | 7.33 | 7.11 | 825 | 6 |  | 1261.75
23 | 30426 | 13400 | 18.62 | 671.3 | 26.78 | 52.13 | 0.707 | 10.53 | 0.151 | 65.82 | 13.07 | 7.36 | 7.12 | 892 | 7 |  | 1267.75
24 | 30273 | 13780 | 38.58 | 548.3 | 25.94 | 35.01 | 0.63 | 5.62 | 0.139 | 46.06 | 12.1 | 7.37 | 6.94 | 735 | 7 |  | 1261.375
25 | 30298 | 13700 | 18.66 | 758.6 | 26.73 | 52.63 | 0.608 | 6.14 | 0.12 | 60.62 | 12.88 | 7.36 | 7.08 | 806 | 7 |  | 1262.4167
26 | 30293 | 13880 | 35.8 | 698.4 | 27.94 | 52.61 | 0.719 | 7.15 | 0.134 | 59.65 | 11.47 | 7.41 | 7.12 | 852 | 6 |  | 1262.2083
27 | 30316 | 11730 | 36.32 | 547.8 | 26.68 | 34.07 | 0.827 | 3.21 | 0.143 | 48.08 | 12.72 | 7.39 | 7.12 | 614 | 7 |  | 1263.1667
28 | 30282 | 12000 | 17.48 | 713.6 | 27.73 | 49.54 | 0.695 | 4.96 | 0.161 | 53.65 | 10.65 | 7.36 | 7.08 | 784 | 7 |  | 1261.75
29 | 30255 | 11850 | 35.78 | 655.4 | 27.13 | 52.43 | 0.784 | 5.31 | 0.162 | 56.43 | 12.35 | 7.36 | 7.08 | 821 | 7 |  | 1260.625
30 | 30508 | 11580 | 18.72 | 466.5 | 24.83 | 43.21 | 0.534 | 6.46 | 0.132 | 57.27 | 11.46 | 7.39 | 7.04 | 643 | 6 |  | 1271.1667
31 | 30605 | 11890 | 38.02 | 477.1 | 25.36 | 53.59 | 0.558 | 6.98 | 0.107 | 57.33 | 10.78 | 7.38 | 6.97 | 592 | 6
合计 | 952246 | 435760 | 915.94 | 621.4452 | 25.7216 | 46.1913 | 0.63745 | 6.9419 | 0.12823 | 53.8748 | 9.6361 | 7.3323 | 6.9965 | 734.1613 | 6.3871 | #DIV/0! | 1280.0569 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 年报
2025年1-12月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 运行天数 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
[5 empty] | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 水温（℃） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
[5 empty] | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 31 | 896352 | 411850 | 596.46 | 588.1742 | 24.3255 | 41.1571 | 0.50861 | 5.8926 | 0.14497 | 48.0232 | 8.5558 | 7.3952 | 7.0126 | 351.6129 | 4.6129 | 28914.5806 | 19.2406 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 28 | 820530 | 371290 | 500.48 | 592.175 | 26.4275 | 41.7725 | 0.55118 | 5.6843 | 0.15614 | 48.9121 | 8.3186 | 7.4004 | 7.0086 | 420.1071 | 5.1071 | 29304.6429 | 17.8743 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 31 | 933613 | 436140 | 547.44 | 668.5194 | 30.0429 | 43.1365 | 0.60016 | 6.7839 | 0.17832 | 51.2348 | 7.9087 | 7.3955 | 6.9906 | 471.0323 | 5.4194 | 30116.5484 | 17.6594 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 30 | 953286 | 366820 | 487.98 | 470.1733 | 25.1433 | 33.1867 | 0.65617 | 5.7343 | 0.147 | 40.4747 | 7.7463 | 7.3887 | 6.981 | 401.6333 | 5.1667 | 31776.2 | 16.266 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 31 | 1040215 | 359370 | 519.96 | 333.8387 | 25.311 | 27.131 | 0.54239 | 5.1394 | 0.13316 | 35.9481 | 8.2294 | 7.3239 | 6.9745 | 309.1613 | 4.8065 | 33555.3226 | 16.7729 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 4.9986
6 | 30 | 1024121 | 342500 | 526.7 | 377.3467 | 25.544 | 32.009 | 0.59187 | 5.9693 | 0.089167 | 38.8607 | 7.9647 | 7.287 | 6.9647 | 363.5333 | 4.7333 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 31 | 1035499 | 352990 | 661.8 | 339.8839 | 23.009 | 29.7084 | 0.57677 | 4.5655 | 0.10139 | 35.1671 | 7.4271 | 7.3139 | 6.9816 | 373.0323 | 4.5484 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 31 | 1061873 | 293690 | 669.86 | 352.9613 | 21.221 | 26.0374 | 0.44952 | 4.9574 | 0.10348 | 32.0474 | 7.7481 | 7.3032 | 6.97 | 346.129 | 4.7742 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | 30 | 1021850 | 337870 | 698.72 | 618.0567 | 23.562 | 40.8793 | 0.52257 | 7.7657 | 0.1172 | 49.2903 | 8.4043 | 7.2773 | 6.969 | 478.4667 | 5.2667 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 31 | 993045 | 373470 | 859.76 | 663.0226 | 25.1452 | 42.8216 | 0.52223 | 8.2448 | 0.13742 | 50.239 | 9.9884 | 7.2552 | 6.9919 | 479.6452 | 5.3548
11 | 30 | 935377 | 409050 | 897.94 | 647.8333 | 25.039 | 44.75 | 0.56493 | 7.5667 | 0.13497 | 52.295 | 9.7147 | 7.2667 | 6.9727 | 408.2333 | 6.1667
12 | 31 | 952246 | 435760 | 915.94 | 621.4452 | 25.7216 | 46.1913 | 0.63745 | 6.9419 | 0.12823 | 53.8748 | 9.6361 | 7.3323 | 6.9965 | 734.1613 | 6.3871 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
合计 | 365 | 11668007 | 4490800 | 7883.04 | 522.7858 | 25.041 | 37.3984 | 0.56032 | 6.2705 | 0.13095 | 44.6973 | 8.4702 | 7.3283 | 6.9845 | 428.0623 | 5.1953 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [9 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 污染物实际排放量计算
| COD（吨） | 总氮（吨） | 氨氮（吨） | 总磷（吨） | 处理量 | 用电量 | 污泥量
一月份 | 21.8042 | 7.669 | 0.4559 | 0.12994
二月份 | 21.6846 | 6.8256 | 0.045226 | 0.12812
三月份 | 28.0484 | 7.3837 | 0.56032 | 0.16648
一季度 | 71.5372 | 21.8783 | 1.0614 | 0.42455
四月份 | 23.9688 | 7.3845 | 0.62551 | 0.14013
五月份 | 26.3288 | 8.5603 | 0.5642 | 0.13852
六月份 | 26.1601 | 8.1568 | 0.60614 | 0.091317
二季度 | 76.4578 | 24.1016 | 1.7959 | 0.36997
七月份 | 23.8258 | 7.6908 | 0.59725 | 0.10499 | 1035499 | 352990 | 661.8
八月份 | 22.534 | 8.2275 | 0.47733 | 0.10989 | 1061873 | 293690 | 669.86
九月份 | 24.0768 | 8.5879 | 0.53398 | 0.11976 | 1021850 | 337870 | 698.72
三季度 | 70.4366 | 24.5061 | 1.6086 | 0.33463 | 3119222 | 984550 | 2030.38
十月份 | 24.9703 | 9.9189 | 0.51859 | 0.13646 | 993045 | 373470 | 859.76
十一月份 | 23.4209 | 9.0869 | 0.52843 | 0.12624 | 935377 | 409050 | 897.94
十二月份 | 24.4933 | 9.176 | 0.60701 | 0.1221 | 952246 | 435760 | 915.94
四季度 | 72.8845 | 28.1818 | 1.654 | 0.38481 | 2880668 | 1218280 | 2673.64
年度 | 291.3161 | 98.6678 | 6.1199 | 1.514
| COD（吨） | TN | 氨氮（吨） | TP