排污许可证执行报告

（季报）

排污许可证编号：112201220138826474001U

单位名称：农安县自来水有限公司第二污水处理厂（农安县合隆镇污水处理厂）

报告时段：2025年第3季

法定代表人（实际负责人）：王理想

技术负责人：王理想

固定电话：13843164333

移动电话：13843164333

排污单位名称（盖章）

报告日期：2025年10月09日

承诺书

长春市生态环境局：

农安县自来水有限公司第二污水处理厂（农安县合隆镇污水处理厂）承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                    （签字）

日 期：

一、企业基本信息

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

| 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行时间和生产负荷 | 储运和制备单元 | 正常运行时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 储运和制备单元 | 非正常运行时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 储运和制备单元 | 停产时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 储运和制备单元 | 生产负荷 | / | % |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX002 | 正常运行时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX002 | 非正常运行时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX002 | 停产时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX002 | 生产负荷 | / | % |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX004 | 正常运行时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX004 | 非正常运行时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX004 | 停产时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 固废处理工程SCX004 | 生产负荷 | / | % |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX001 | 正常运行时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX001 | 非正常运行时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX001 | 停产时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX001 | 生产负荷 | / | % |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX003 | 正常运行时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX003 | 非正常运行时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX003 | 停产时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 废水处理工程SCX003 | 生产负荷 | / | % |  |
| 运行时间和生产负荷 | 热力生产单元 | 正常运行时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 热力生产单元 | 非正常运行时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 热力生产单元 | 停产时间 | / | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | 热力生产单元 | 生产负荷 | / | % |  |
| 取排水 | 储运和制备单元 | 取水量 | / | m³ |  |
| 取排水 | 储运和制备单元 | 废水排放量 | / | t |  |
| 取排水 | 固废处理工程SCX002 | 取水量 | / | m³ |  |
| 取排水 | 固废处理工程SCX002 | 废水排放量 | / | t |  |
| 取排水 | 固废处理工程SCX004 | 取水量 | / | m³ |  |
| 取排水 | 固废处理工程SCX004 | 废水排放量 | / | t |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX001 | 取水量 | / | m³ |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX001 | 废水排放量 | / | t |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX003 | 取水量 | / | m³ |  |
| 取排水 | 废水处理工程SCX003 | 废水排放量 | / | t |  |
| 取排水 | 热力生产单元 | 取水量 | / | m³ |  |
| 取排水 | 热力生产单元 | 废水排放量 | / | t |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | m³ |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施类型 | / | / |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 开工时间 | / | 天 |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 建设投产时间 | / | 天 |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 计划总投资 | / | 万元 |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |  |

排污单位基本信息(污水处理)

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

| 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

| 主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 燃料名称 | 实物使用量（万t、万m³） |  | 固体或液体燃料报表填报 |  |  |  |  |  | 气体燃料报表填报 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 收到基灰分Aar（%） | 收到基全硫St.ar（%） | 收到基碳Car（%） | 干燥无灰基Vdaf挥发分（%） | 收到基低位发热量Qnet.ar（MJ/kg、MJ/m³） |  | 硫化氢（%、mg/m³） |  | 总硫（%、mg/m³） |  | 低位发热量（MJ/m³） |

二、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

| 排放口类型 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 季度合计 | 7月 | 8月 | 9月 |  |
| 其他排放（合计） |  | 烟气黑度 | / | 0 | / | / | / |  |
| 其他排放（合计） |  | 甲烷 | / | 0 | / | / | / |  |
| 其他排放（合计） |  | 臭气浓度 | / | 0 | / | / | / |  |
| 其他排放（合计） |  | 氨（氨气） | / | 0 | / | / | / |  |
| 其他排放（合计） |  | 氮氧化物 | / | 0 | / | / | / |  |
| 其他排放（合计） |  | 二氧化硫 | / | 0 | / | / | / |  |
| 其他排放（合计） |  | 硫化氢 | / | 0 | / | / | / |  |
| 其他排放（合计） |  | 颗粒物 | / | 0 | / | / | / |  |
| 全厂合计 |  | NOx | / | 0 | / | / | / |  |
| 全厂合计 |  | SO2 | / | 0 | / | / | / |  |
| 全厂合计 |  | 颗粒物 | / | 0 | / | / | / |  |
| 全厂合计 |  | VOCs | / | 0 | / | / | / |  |

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 季度合计 | 7月 | 8月 | 9月 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | pH值 | / | 0 | / | / | / |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 色度 | / | 0 | / | / | / |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 水温 | / | / | / | / | / |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 悬浮物 | / | 0 | / | / | / |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 五日生化需氧量 | / | 0 | / | / | / |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 化学需氧量 | 547.5 | 70.44 | 23.83 | 22.53 | 24.08 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 粪大肠菌群 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 阴离子表面活性剂 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 总汞 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 烷基汞 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 总镉 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 总铬 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 六价铬 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 总砷 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 总铅 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 总氮（以N计） | 164.25 | 24.51 | 7.69 | 8.23 | 8.59 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 氨氮（NH3-N） | 54.75 | 1.61 | 0.6 | 0.48 | 0.53 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 总磷（以P计） | 5.475 | 0.33 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 石油类 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 动植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 主要排放口 | 直接排放口 | DW001-污水处理厂总排口 | 流量 | / | 3119222 | 1035499 | 1061873 | 1021850 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 色度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 水温 | / | / | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 悬浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 五日生化需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 化学需氧量 | 547.5 | 70.44 | 23.83 | 22.53 | 24.08 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 粪大肠菌群 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 阴离子表面活性剂 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 总汞 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 烷基汞 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 总镉 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 总铬 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 六价铬 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 总砷 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 总铅 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 总氮（以N计） | 164.25 | 24.51 | 7.69 | 8.23 | 8.59 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 氨氮（NH3-N） | 54.75 | 1.61 | 0.6 | 0.48 | 0.53 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 总磷（以P计） | 5.475 | 0.33 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 石油类 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 动植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放 |  |  | 流量 | / | 3119222 | 1035499 | 1061873 | 1021850 |  |

（二）超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m³） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m³） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

| 故障类型 | 超标时段 (开始时段-结束时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度 （mg/m³或者dB（A）） |  | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染因子 | 排放范围 |  |

（四）自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

| 自行储存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力储存/利用/处置 | 是否超种类储存/利用/处置 | 是否超期储存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废暂存间 - TS009 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 危废贮存间 - TS010 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |

（五）小结

完全按照污水处理厂实际运行记录填报